Приложение 2

к ОПОП по профессии/специальности 
08.02.01.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# «ОП.03 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03 ОСНОВЫ  ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.03 Основы электротехники» является обязательной частью  общепрофессиональных дисциплин строительного цикла  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатации зданий и сооружений.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК ОК1-ОК7, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| Указываются только коды | Указываются только умения, относящиеся к данной дисциплине | Указываются только знания, относящиеся к данной дисциплине |
| ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2 ЛР4, ЛР6, ЛР13, ЛР16 | читать электрические схемы; -вести оперативный учет -работы энергетических установок; -читать показания электрических приборов; -осуществлять расчет электрических двигателей, -составлять схемы работы и электрического оснащения строительной площадки;- - Проявляет и демонстрировать уважение к людям труда, осознавать ценность собственного труда, Стремится к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». -Проявляет уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. Способен при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремится к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала Способен искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; | основы электротехники; устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов; устройство и принцип действия аппаратуры управления электроустановками. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 64 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 34 |
| в т. ч.: |
| теоретическое обучение | 28 |
| лабораторные работы (если предусмотрено) | - |
| практические занятия (если предусмотрено) | - |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) | - |
| контрольная работа (если предусмотрено) | - |
| Самостоятельная работа | 2 |
| Промежуточная аттестация | 3 (экз.) |

# 2.2. Тематический план и содержание рабочей программы учебной дисциплины «Основы электротехники».

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Коды компетенций и личностных результатов формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |  |
| Тема 1.1. Введение | Содержание учебного материала: Задачи и содержание дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. Значение электротехнической подготовки техника в освоении новой техники и прогрессивных строительных технологий. Электрическое поле и его характеристики. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроизоляционные материалы, их практическое применение. Электрическая емкость, Конденсаторы. Основные свойства и, характеристики и законы магнитного поля. | 2 | ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛР6,ЛР13,ЛР16. |
| 1.Основы электротехники. |  | 19 |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока . | Содержание учебного материала: Электрический ток, параметры тока. Электрическая цепь. Измерительные приборы постоянного тока и их характеристики. Основы расчета электрических цепей. Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта теоретических занятий. Ответы на контрольные вопросы. | 2 1 | ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ОК01-ОК07, ПК-2.1, ЛР6,ЛР13,ЛР16ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2ПК4.2 ЛР6,ЛР13,ЛР16 |
| Тема 1.3. Соединение цепей постоянного тока. | Содержание учебного материала: Закон Ома для электрической цепи. Режимы работы электрических цепей. Последовательное соединение приемников энергии. Ток и напряжение на отдельных участках цепи. Параллельное соединение. Первое и второе правила Кирхгофа. Практическое занятие №1. Закон Ома для участка цепи. Расчет теплового действия тока. Практическое занятие №2. Расчет последовательного, параллельного и смешанного соединения проводников | 2 2 2 | ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2 ЛР6,ЛР13,ЛР16 |
| Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока. | Содержание учебного материала Электрические устройства синусоидального тока. Определение, получение и изображения переменного тока. Параметры переменного тока, Фаза переменного тока. Сдвиг фаз. Изображения синусоидальных величин с помощью векторов. | 2 | ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛР6,ЛР13,ЛР16 ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛР6,ЛР13,ЛР16 |
| Тема 1.5. Особенности в работе цепей переменного тока. | Содержание учебного материала: Элементы электрической цепи синусоидального тока. Неразветвленные цепи переменного тока. Последовательный колебательный контур. Резонанс напряжений. Параллельный колебательный контур. Резонанс токов. Коэффициент мощности. Практическое занятие № 3 Расчет цепей с активным сопротивлением и индуктивностью, с активным сопротивлением и емкостью, с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. | 2 2 | ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛР6, ОК01- ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛР6,ЛР13,ЛР16ЛР13,ЛР16 |
| Тема 1.6. Электрические 3-х фазные цепи. | Содержание учебного материала. Основные определения. Трехфазная система ЭДС. Соединения обмоток генератора и фаз приемника «звездой». Соединения обмоток генератора и фаз приемника «треугольником». | 2 | ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛР6,ЛР13,ЛР16 |
| Тема 1.7. Особенности работы трехфазной цепи. | Содержание учебного материала Назначение нейтрального провода в четырехпроводной цепи .Активная, реактивная и полная мощность в 3-х фазной цепи. Практическое занятие №4 .Расчет активной, реактивной и полной мощности 3-х фазной цепи.. | 2 | ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛР6,ЛР13,ЛР16 |
| Раздел 2.Электрические измерения и приборы. |  | 6 |  |
| Тема 2.1 Электрические измерения и приборы. | Содержание учебного материала Практическое занятие № 5.Электрические измерения и приборы. Сущность и значение электрических измерений. Основные методы электрических измерений. Погрешности измерительных приборов. Классификация. Общие сведения. Измерение напряжений, токов и мощности. Электрический счетчик. ». | 2 | ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛР6,ЛР13,ЛР16 |
| Тема 2.2. Измерение отдельных физических величин. | Содержание учебного материала Измерение напряжений, токов и мощности Шунты и добавочные сопротивления. Измерение энергии. Электрический счетчик. Измерение сопротивления. Практическое занятие № 6. Определение сопротивления шунтов. | 2 2 | ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛР6,ЛР13,ЛР16 ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛР6,ЛР13,ЛР16 |
| Раздел 3. Электрические машины. |  | 30 |  |
| Тема 3.1.Общие сведения о трансформаторах | Содержание учебного материала Назначение трансформаторов Устройство трансформатора. Принцип действия однофазного трансформатора .Коэффициент трансформации. Основные параметры трансформатора. | 2 | ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛР6,ЛР13,ЛР16 |
| Тема 3.2.Режимы работы трансформаторов. | Содержание учебного материала Режим работы трансформатора. Потери и кпд трансформатора .Разновидности трансформаторов. Применение трансформаторов. Практическое занятие №7 Режим работы трансформатора. Практическое занятие №8.Расчет рабочих параметров однофазного трансформатора. | 2 2 2 | ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛРОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛР6,ЛР13,ЛР16 ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛР6,ЛР13,ЛР166,ЛР13,ЛР16 |
| Тема 3.3. Общие сведения об электрических машинах | Содержание учебного материала Назначение и принцип действия электрических машин. Классификация электрических машин. Преобразование энергий в электрических машинах. | 2 | ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛР6,ЛР13,ЛР16 |
| Тема 3.4 Трехфазные асинхронные двигатели. | Содержание учебного материала. Устройство трехфазных асинхронных двигателей. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. Пуск асинхронного двигателя. | 2 | ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛР6,ЛР13,ЛР16 |
| Тема 3.5. Особенности работы асинхронных двигателей. | Практическое занятие №9.собенности работы асинхронных двигателей. Содержание учебного материала. Вращающий момент асинхронного двигателя. КПД и коэффициент мощности асинхронного двигателя. Асинхронные двигатели серии 4А.Асинхронные двигатели специального назначения. . Практическое занятие №10. Определение характеристик 3-хфазного асинхронного двигателя. | 2 2 | ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛР6,Л ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛР6,ЛР13,ЛР16Р13,ЛР16 |
| Тема 3.6. Электрические машины постоянного тока. | Практическое занятие №11. Электрические машины постоянного тока Содержание учебного материала Общие сведения. Устройство машины постоянного тока. Принцип работы машины постоянного тока. Электродвижущая сила и электромагнитный момент. | 2 | ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛР6,ЛР13,ЛР16 |
| Тема 3.7. Особенности работы машин постоянного тока. | Практическое занятие №12. Особенности работы машин постоянного тока. Содержание учебного материала Реакция якоря. Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока независимого и параллельного возбуждения. Механические и рабочая характеристики двигателей постоянного тока независимого и параллельного возбуждения. Практическое занятие № 13. Расчет э.д.с. и электромагнитного момента машин постоянного тока. | 2 2 2 | ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛР6,ЛР13,ЛР16 ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛР6,ЛРОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛР6,ЛР13,ЛР1613,ЛР16 |
| Тема 3.8 Синхронные машины. | Практическое занятие № 14. Синхронные машины. Содержание учебного материала Принцип действия синхронной машины. Типы синхронных машин и их конструктивные особенности .Принцип работы и пуск синхронного двигателя. Назначение и принцип работы синхронных компенсаторов | 2 | ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛР6,ЛР13,ЛР16 |
| Тема 3.9. Основы электропривода. | Практическое занятие № 15. Основы электропривода Содержание учебного материала Основные понятия об электроприводе .Основные режимы работы электроприводов. Выбор электродвигателя. Типовая схема автоматического управления электродвигателями. . Практическое занятие № 16. Выбор электропривода и аппаратуры управления. | 2 2 | ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛР6,ЛР13,ЛР16 ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛР6,ЛР13,ЛР16 |
| Раздел 4. Основы электроники. |  | 2 |  |
| Тема 4.1. Общие сведения о полупроводниковых, фотоэлектрических приборах, усилителях электрических сигналов. | Содержание учебного материала. Особенности полупроводниковых приборов. Электронно-дырочный переход(р-ппереход).Общие сведения. Фоторезисторы. Фотодиоды .Фототранзистор. Фототиристор .Режимы работы усилительных каскадов. . | 2 | ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛР6,ЛР13,ЛР16 |
| Раздел 5. Электроснабжение промышленных предприятий. | . | 5 |  |
| Тема 5.1. Основы электроснабжения. | Практическое занятие № 17. Содержание учебного материала Основные понятия и определения. Устройство электрической сети. Источники электроэнергии. Передача и распределение электроэнергии. Электробезопасность на строительной площадке. Содержание учебного материала Классификация условий работы по степени электробезопасности» «Мероприятия по обеспечению безопасного ведения работ в электроустановках». | 2 2 | ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛРОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛР6,ЛР13,ЛР166,ЛР13,ЛР16 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта теоретических занятий. Ответы на контрольные вопросы. | 1 | ОК01-ОК07, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2,ЛР4,ЛР6,ЛР13,ЛР16 |
|  | ИТОГО максимальной нагрузки:64часа,самостоятельной работы обучающихся – 2 часа, практических работ-34 часа, семинарских занятий -28 часов, |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Основ Электротехнтки»,

оснащенный оборудованием: рабочие места преподавателя и обучающихся; (столы, стулья); техническими средствами обучения: мультимедийный проектор; персональный компьютер преподавателя..

3.2. Информационное обеспечение реализации програ

3.2.1. Основные печатные издания

1. … Н.Ю.Морозова .Электротехника и электроника,2019 ,изд.центр «Академия»,285 с.

- Синдеев  Ю. Г. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / Ю. Г. Синдеев. – М. : Феникс, 2018. – 416 с.

- Данилов И. А. Общая электротехника с основами электроники : учеб. пособие для СПО и ВУЗов/ И.А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2016. – 663 с.

- Зайцев, В. Е. Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и электрооборудование строительных площадок : учеб. пособие для сред. проф. образования / В. Е. Зайцев, Т. А. Нестерова. – М. : Академия, 2018. – 128 с.

3.2.2. Основные электронные издания

.

Электрик  [Электронный ресурс], Режим доступа : electrik.org/elbook/site2.php

- Электроснабжение и рациональное использование электроэнергии   Электрик  [Электронный ресурс], Режим доступа : http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/gl12.htm

3.2.3. Дополнительные источники

- Теплякова, О. А. Электротехника и электроника : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1. Электротехника / О. А. Теплякова. – Волгоград : Ин-фолио, 2020. – 272 с.

- Немцов  М. В. Электротехника : учеб. пособие / М. В. Немцов, И. И. Светлакова. – М. : Феникс, 2010. – 360 с.

- Шеховцов, В. П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению / В. П. Шеховцов. – М.: ИНФРА-М: ФОРУМ., 2019. – 136 с.

- Шеховцов, В. П. Электрическое и электромеханическое оборудование / В. П. Шеховцов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 416с.:

- Склавинский, А. К. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / А. К. Склавинский, И. С. Туревский. – М.: ИД “ФОРУМ”, 2020. – 448с.:

- Афонин, А.  М. Энергосберегающие технологии в промышленности : учеб. пособие / А. М. Афонин, Ю. Н. Царегородцев, А. М. Петрова, С. А. Петрова. – М.: ФОРУМ, 2018. – 272с.

- Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование : Справочник / И. И.  Алиев. –  М.: Высш. шк., 20119. – 1200 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины | Характеристики демонстрируемых знаний, которые могут быть проверены | Какими процедурами произ водится оценка Оценка результатов выполнения практической работы водится оценка |
| Умения: Читать схемы электрических сетей | Читает схемы электрических сетей | Текущий контроль: тестирование, оценивание практических занятий, лабораторных работ. Оценка докладов и сообщений, рефератов, |
| Вести оперативный учет работы энергетических установок | Вести оперативный учет работы энергетических установок | тестирование, оценивание практических занятий |
| Знания : Основы электротехники, устройство и принцип действия электрических машин, устройство и принцип действия трансформаторов, устройство и принцип действия аппаратуры управления электроустановками | Демонстрировать т знания основ электротехники, устройства и принцип действия электрических машин, устройства и принцип действия трансформаторов, устройства и принцип действия аппаратуры управления электроустановками | Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения учебной дисциплины |