Приложение 1

к ОПОП по специальности

08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Воскресенский колледж»

Утверждена приказом директора ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

№ _______ от ___________________

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА профессионального модуля

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

Воскресенск, 2022 г.

Программа профессионального модуля ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,  утверждённого приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 10 января 2018 года № 2, примерной основной образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (рег.№ 49797 дата включения в реестр 26 января 2018г.).

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

Разработчик: преподаватель спец. дисциплин Харитонов А.А.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04

«Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности: «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ЛР 1 | Осознающий себя гражданином и защитником великой страны |
| ЛР 2 | Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций |
| ЛР 3 | Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих |
| ЛР 4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |

| ЛР 5 | Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России |
| --- | --- |
| ЛР 6 | Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях |
| ЛР 7 | Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. |
| ЛР 8 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства |
| ЛР 9 | Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях |
| ЛР 10 | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |
| ЛР 11 | Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры |
| ЛР 12 | Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов. |
| ПК 4.1. | Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. |
| ПК 4.2 | Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. |
| ПК 4.3 | Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий. |
| ПК 4.4 | Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Иметь практический опыт | участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-техническими документами; выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений; осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и элементов зданий; осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений; |
| --- | --- |
| Уметь | выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; вести журналы наблюдений; работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; определять сроки службы элементов здания; применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций; заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях; устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; составлять графики проведения ремонтных работ; проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; проводить работы текущего и капитального ремонта; выполнять обмерные работы; оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов; оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; выполнять чертежи усиления различных элементов здания; читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; |
| Знать | аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений; конструктивные элементы зданий; группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций; требования нормативной документации; систему технического осмотра жилых зданий; техническое обслуживание жилых домов; организацию и планирование текущего ремонта; организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт; методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий; порядок приемки здания в эксплуатацию; комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей конструкций; виды инженерных сетей и оборудования зданий; электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту зданий; методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем; параметры испытаний различных систем; методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы; основные методы оценки технического состояния зданий; основные способы усиления конструкций зданий; объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий; проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий; методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 462ч.

в том числе в форме практической подготовки – 218ч.

Из них на освоение МДК – 420ч.

в том числе самостоятельная работа – 18ч.

практики, в том числе учебная – 36ч.

производственная – 108ч.

Промежуточная аттестация экзамены – 24ч., диффер. зачеты - 39ч.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Максимальный объем нагрузки, час. | В т.ч. в форме практ. подготовки | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Самостоятельная работа | Консультации | Всего (обяз.) | В том числе | Промежут. аттест. (экзамен) |
|  |  |  |  |  |  |  | Лекции, уроки | Пр. занятия | Лаб. занятия | Курсовых работ | Диффер. зачеты |  |
| ПК 4.1- 4.4 ОК 1- 9 | МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений | 130 | 66 | 4 | 6 | 126 | 60 | 66 | - | - | - | 8 |
| ПК 4.1- 4.4 ОК 1- 9 | МДК.04.02 Реконструкция зданий и сооружений | 84 | 42 | 4 | 6 | 80 | 38 | 42 | - | - | - | 8 |
| ПК 4.1- 4.4 ОК 1- 9 | МДК.04.03 Оценка технического состояния зданий | 60 | 32 | 2 | - | 58 | 26 | 32 | - | - | 7 | - |
| ПК 4.1- 4.4 ОК 1- 9 | МДК.04.04 Инженерные сети и оборудование территорий, зданий, стройплощадок | 72 | 36 | 2 | - | 70 | 34 | 36 | - | - | 8 | - |
| ПК 4.1- 4.4 ОК 1- 9 | МДК.04.05 Управление проектами в строительстве | 92 | 42 | 6 | - | 86 | 44 | 42 | - | - | 8 | - |
| ПК 4.1- 4.4 ОК 1- 9 | УП.04.01 Учебная практика | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| ПК 4.1- 4.4 ОК 1- 9 | ПП.04.01 Производственная практика | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
|  | ПM.04.ЭК Экзамен по модулю |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
|  | Всего: | 582 | 218 | 18 |  | 420 | 202 | 218 |  |  | 39 | 24 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений |  | 81088888 |
| МДК.04.01.Эксплуатация зданий и сооружений |  | 130 |
| Тема 1.1. Техническая эксплуатация зданий и сооружений | Содержание | 126 |
|  | 1.Основные принципы новой жилищной политики. | 2 |
|  | 2.Организация работ по технической эксплуатации зданий | 2 |
|  | 3. Эксплуатационные требования. | 2 |
|  | 4. Система ППР | 2 |
|  | 5. Комплекс работ по содержанию и то зданий. | 2 |
|  | 6. Определение параметров надежности строительных конструкций. | 2 |
|  | 7. Определение освещенности зданий. Параметры теплозащиты | 2 |
|  | 8. Методика оценки технического состояния стен. | 2 |
|  | 9. Методика оценки технического состояния конструкций перекрытий. | 2 |
|  | 10. Методика оценки состояний крыш | 2 |
|  | 11. Оценка состояния фасада здания. | 2 |
|  | 12. Методы защиты деревянных конструкций. | 2 |
|  | 13. Общие сведения о технической эксплуатации и обслуживании инженерного оборудования. | 2 |
|  | 14. Мероприятия по защите системы водоснабжения. | 2 |
|  | 15. Мероприятия по наладке санитарно-технической арматуры | 2 |
|  | 16. Неисправности в системах горячего водоснабжения | 2 |
|  | 17. Мероприятия по эксплуатации систем и мусороудаления | 2 |
|  | 18. Основные неисправности, возникающие при эксплуатации систем водоотведения . | 2 |
|  | 19. Основные неисправности, возникающие при эксплуатации систем мусороудаления. | 2 |
|  | 20. Сроки проведения текущего и капитального ремонтов | 2 |
|  | 21. Мероприятия по эксплуатации систем центрального отопления | 2 |
|  | 22. Мероприятия по энергосбережению в ЖКХ. | 2 |
|  | 23. Сроки проведения текущего и капитального ремонтов систем отопления | 2 |
|  | 24. Периодичность осмотров и очистки дымоходов и вентиляционных каналов. | 2 |
|  | 25. Эксплуатация систем вентиляции | 2 |
|  | 26. Особенности работы элементов зданий в зимний и весеннее-летний периоды | 2 |
|  | 27. Подготовка к сезонной эксплуатации конструктивных элементов | 2 |
|  | 28. Подготовка к сезонной эксплуатации инженерного оборудования | 2 |
|  | 29. Периодичность плановых и частичных осмотров. | 2 |
|  | 30. Особенности эксплуатации общественных зданий | 2 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 66 |
|  | 1. Структуры управления | 2 |
|  | 2. Параметры, характеризующие техническое состояние зданий | 2 |
|  | 3. Капитальность зданий. Зависимость износа от уровня эксплуатации. | 2 |
|  | 4. Порядок приемки зданий в эксплуатацию. | 2 |
|  | 5. Аппаратура при обследовании зданий | 2 |
|  | 6. Определение параметров микроклимата. | 2 |
|  | 7. Оценка технического состояния строительных конструкций оснований и фундаментов. | 2 |
|  | 8. Оценка технического состояния подвальных помещений. | 2 |
|  | 9. Методика оценки состояний конструкций полов | 2 |
|  | 10. Методика оценки состояний перегородок. | 2 |
|  | 11. Методика оценки состояний лестниц | 2 |
|  | 12. Методика оценки состояний окон и дверей | 2 |
|  | 13. Методика оценки состояний световых фонарей | 2 |
|  | 14. Коррозия материала конструкций | 2 |
|  | 15. Методика оценки систем водоснабжения | 2 |
|  | 16. Расходомеры. | 2 |
|  | 17. Дифманометрический метод. | 2 |
|  | 18. Тахометрический и вихревой методы. | 2 |
|  | 19. Ультразвуковой и электромагнитный методы. | 2 |
|  | 20. Эксплуатация установок для подкачки воды. | 2 |
|  | 21. Приборы учета воды | 2 |
|  | 22. Выбор и расчет счетчиков. | 2 |
|  | 23. Неисправности в системах холодного водоснабжения. | 2 |
|  | 24. Приборы учета и регулирования расхода горячей воды | 2 |
|  | 25. Сроки проведения текущего и капитального ремонтов систем водоснабжения. | 2 |
|  | 26. Методика оценки то систем водоотведения и мусороудаления | 2 |
|  | 27. Мероприятия по эксплуатации систем водоотведения и внутренних водостоков | 2 |
|  | 28. Методика оценки то систем отопления | 2 |
|  | 29. Пуск и регулировка систем отопления | 2 |
|  | 30. Основные неисправности отопительных систем | 2 |
|  | 31. Методика оценки технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов. | 2 |
|  | 32. Современные системы вентиляции | 2 |
|  | 33. Неисправности в системах вентиляции. | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 04. | 4 |
| Изучение « Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» по темам: техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций, техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Работа и дополнительными источниками, составление опорных конспектов по темам: Техническая эксплуатация стен Техническая эксплуатация фасада Техническая эксплуатация систем внутреннего водопровода Техническая эксплуатация систем отопления Техническая эксплуатация систем газоснабжения Техническая эксплуатация систем горячего водоснабжения Подготовка презентаций по темам: Этапы и содержание работ по обследованию конструкций. Старение и износ материалов конструкций. Магнитные и электромагнитные испытания свойств материалов конструкций |  |
| Раздел 2. Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений |  |  |
| МДК.04.02. Реконструкция зданий и сооружений |  | 84 |
| Тема 3.1. Основные виды работ при реконструкции зданий и сооружений | Содержание | 80 |
|  | 1.Задачи реконструкции | 2 |
|  | 2. Основные виды и методы реконструкции зданий | 2 |
|  | 3. Календарное планирование | 2 |
|  | 4. Определение и оценка деформаций | 2 |
|  | 5. Подготовительные работы в условиях реконструкции | 2 |
|  | 6. Монтаж строительных конструкций при реконструкции | 2 |
|  | 7. Архитектурно-планировочные решения | 2 |
|  | 8. Применение встроенных систем при реконструкции зданий старой постройки | 2 |
|  | 9. Технология реконструкции зданий с применением встроенных систем в сборном варианте | 2 |
|  | 10. Технология реконструкции зданий с применением монолитных встроенных систем | 2 |
|  | 11. Зданий массовой постройки 1950-1960-х годов | 2 |
|  | 12. Реконструкция зданий с пристройкой элементов из объемных блоков | 2 |
|  | 13. Архитектурно-планировочные решения общественных зданий | 2 |
|  | 14. Реконструкция многоэтажных производственных зданий | 2 |
|  | 15. Эксплуатационных характеристики ограждающих конструкций | 2 |
|  | 16. Обеспечение теплозащиты конструкции стен | 2 |
|  | 17. Характеристики теплоизоляционных материалов | 2 |
|  | 18. Технология утепления фасадов зданий | 2 |
|  | 19. Технология по снижению энергопотребления и повышения комфортности жилья |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 42 |
|  | 1. Физический и моральный износ зданий | 2 |
|  | 2. Особенности производства работ при реконструкции | 2 |
|  | 3. Проектно-технологическая документация | 2 |
|  | 4. Содержание проекта производства работ | 2 |
|  | 5. Содержание строительного генерального плана | 2 |
|  | 6. Экономические обоснования при выборе варианта реконструкции | 2 |
|  | 7. Виды и состав работ по обследованию объекта | 2 |
|  | 8. Определение прочности материала конструкции | 2 |
|  | 9. Демонтаж, разборка и разрушение строительных конструкций | 2 |
|  | 10. Земляные работы в условиях реконструкции | 2 |
|  | 11. Свайные работы в условиях реконструкции | 2 |
|  | 12. Бетонные работы при реконструкции | 2 |
|  | 13. Усиление или замена оснований и фундаментов | 2 |
|  | 14. Усиление или замена конструкций стен | 2 |
|  | 15. Усиление или замена колонн | 2 |
|  | 16. Усиление или замена покрытия | 2 |
|  | 17. Особенности реконструкции жилых зданий старой постройки | 2 |
|  | 18. Технология реконструкции зданий с применением сборно-монолитных встроенных систем | 2 |
|  | 19. Зданий массовой постройки 1950-1980-х годов | 2 |
|  | 20. Реконструкция зданий с надстройкой мансардами этажами | 2 |
|  | 21. Реконструкция зданий с использование несъёмной опалубки | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 04. | 4 |
| Написание рефератов по темам: Реформа ЖКХ, формы собственности использования жилья. Теоретическое обоснование методов технической эксплуатации зданий. Эксплуатационные требования к зданиям, их конструкциям и оборудованию. Защита зданий от преждевременного износа. Система планово-предупредительных ремонтов. Особенности эксплуатации общественных зданий. Подготовка зданий к сезонной эксплуатации Коррозия конструкций из различных материалов. Технические методы повышения безотказности объектов. |  |
| Раздел 3. Организация видов работ по оценки технического состояния зданий и сооружений |  |  |
| МДК.04.03. Оценка технического состояния зданий и сооружений |  | 60 |
| Тема 1.2 Оценка технического состояния зданий и сооружений | Содержание Методы и средства оценки технического состояния зданий и сооружений. | 58 |
|  |  | 2 |
|  | Представление о напряжённом состоянии конструкций. | 2 |
|  | Виды деформаций. Изучение и измерение деформаций. | 2 |
|  | Методы определения теплозащитных качеств конструкций. | 2 |
|  | Параметры физико-механических свойств материалов. | 2 |
|  | Определение свойств оснований. | 2 |
|  | Методика магнитных испытаний. | 2 |
|  | Методика электромагнитных испытаний. | 2 |
|  | Методы оценки состояния конструкций зданий. | 2 |
|  | Оценка состояния основания фундаментов и наружных стен. | 2 |
|  | Оценка состояния перекрытий, лестниц. | 2 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 32 |
|  | Методы оценки физического износа конструированных элементов здания. | 2 |
|  | Оценка физического износа отдельных источников. | 2 |
|  | Оценка физического износа конструкций из различных материалов. | 2 |
|  | Оценка физического износа фундаментов ленточных. | 2 |
|  | Оценка физического износа фундаментов столбчатых. | 2 |
|  | Оценка физического износа кирпичных стен. | 2 |
|  | Оценка физического износа наружных деревянных стен. | 2 |
|  | Оценка физического износа стен блочных и панельных. | 2 |
|  | Оценка физического износа перекрытий по балкам. | 2 |
|  | Оценка физического износа перекрытий из сборного и монолитного железобетона. | 2 |
|  | Оценка состояния лестниц. | 2 |
|  | Оценка физического износа балконов, лоджий, козырьков. | 2 |
|  | Метод оценки физического износа зданий в целом. | 2 |
|  | Оценка физического износа с учётом восстановительной стоимости конструкций «нулевого цикла». | 2 |
|  | Оценка физического износа с учётом восстановительной стоимости конструкций «надземной части» | 2 |
|  | Оценка физического износа с учётом восстановительной стоимости кирпичных зданий. | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 04. | 2 |
| Работа и дополнительными источниками, составление опорных конспектов по темам: Оценка физического износа наружных деревянных стен Оценка физического износа перекрытий по балкам Оценка физического износа конструкций из различных материалов Метод оценки физического износа зданий в целом |  |
| Раздел 4. Организация видов работ по инженерным сетям и оборудование территорий зданий и стройплощадок |  |  |
| МДК.04.04.Инженерные сети и оборудование территорий зданий и стройплощадок |  | 72 |
|  | Содержание | 70 |
|  | 1. Градостроительный кодекс РФ. | 2 2 |
|  | 2. Строительное зонирование. |  |
|  | 3. Основы организации транспортного и пешеходного движения. | 2 |
|  | 4. Организация стока поверхностных вод. | 2 |
|  | 5. Общие требования к проектной документации | 2 |
|  | 6. Инженерные сети. Подземные коммуникации. | 2 |
|  | 7. Источники водоснабжения. | 2 |
|  | 8. Устройство и оборудование наружной водопроводной сети. | 2 |
|  | 9. Водоснабжение зданий. | 2 |
|  | 10. Классификация сточных вод и системы канализации. | 2 |
|  | 11. Санитарная очистка городских территорий. 12. Тепловые сети. | 2 |
|  | 13. Система отопления зданий. Вентиляция. | 2 |
|  | 14. Система газоснабжения поселений. | 2 |
|  | 15. Принципы проектирования строительных генеральных планов. | 2 |
|  | 16. Основные элементы стройгенплана. | 2 |
|  | 17. Конструктивное выполнение электрических сетей. | 2 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 36 |
|  | 1. Планировочная структура города. | 2 |
|  | 2. Жилые кварталы и микрорайоны. | 2 |
|  | 3. Сущность и методы вертикальной планировки. | 2 |
|  | 4. Состав генерального плана. | 2 |
|  | 5. Линии градостроительного регулирования. | 2 |
|  | 6. Режимы движения жидкостей. | 2 |
|  | 7. Водонапорные башни и резервуары. | 2 |
|  | 8. Гидравлический расчет. | 2 |
|  | 9. Элементы внутреннего водопровода. Противопожарные водопроводы. | 2 |
|  | 10. Система хозяйственно-бытовой канализации. | 2 |
|  | 11. Хозяйственные площадки. | 2 |
|  | 12. Виды топлива. Горячее водоснабжение. | 2 |
|  | 13. Оборудование и устройство систем вентиляции и кондиционирования. | 2 |
|  | 14. Внутренне устройство газоснабжения зданий. | 2 |
|  | 15. Инженерно-геодезические изыскания Расчистка и планировка территории. | 2 |
|  | 16. Системы электроснабжения объектов. | 2 |
|  | 17. Устройство осветительных и силовых сетей. | 2 |
|  | 18. Расчет электрических сетей жилых зданий | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 4. ПМ.04 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. Работа с дополнительными источниками и составление плана-конспекта по темам: Направления модернизации планировочных решений общественных зданий Социальная необходимость реконструкции Особенности устройства фундаментов вблизи существующих зданий. Написание рефератов по темам: Перспективные направления в реконструкции зданий и сооружений. Вопросы градостроительной экологии, решаемые при реконструкции городской застройки. | 2 |
| Раздел 5. Организация видов работ по управлению проектами |  |  |
| МДК.04.05.Управление проектами в строительстве |  | 86 |
|  | Содержание | 84 |
|  | Глава 1. Проекты и среда управления 1.1. Проект и системный подход к управлению проектом 1.2. Жизненный цикл проекта 1.3. Системная модель управления проектом 1.4. Структура команды управления проектом 1.5. Распределение ответственности при выполнении проектов | 5 |
|  | Глава 2. Процессы управления проектами, экономические критерии выбора и оценки проекта 2.1. Процессы управления проектами 2.2. Экономические критерии выбора и оценки проекта | 2 |
|  | Глава 3. Управление содержанием проекта 3.1. Стратегическое целеполагание 3.2. Процесс согласования целей 3.3. Анализ полученных результатов и коррекция (обратная связь | 3 |
|  | Глава 4. Управление человеческими ресурсами проекта (команда проекта) 4.1. Управление трудовыми ресурсами проекта 4.2 Команда менеджмента проекта, как система 4.3. Подготовка и отбор руководителя проектом 4.4. Конфликт интересов участников проекта 4.5. Результаты управляющих воздействий | 5 |
|  | Глава 5. Управление сроками проекта 5.1. Определение состава операций (работ) проекта 5.2. Определение взаимосвязей операций 5.3. Сетевые модели 5.4. Календарное планирование | 4 |
|  | Глава 6. Управление стоимостью проекта 6.1. Системные критерии управления с применением методики освоенного объема 6.2. Показатели освоенного объема 6.3. Основы прикладной методики освоенного объема в управлении проектами 6.4. Методы измерения освоенного объема 6.5. Прогнозирование результатов выполнения проекта 6.6. Упрощенная методика контроля бюджета проекта по графикам «освоенного объема» | 6 |
|  | Глава 7. Управление качеством проекта 7.1. Международные организации по стандартизации и качеству продукции 7.2. Государственная система стандартизации Российской Федерации в области качества 7.3. Этапы развития систем качества 7.4. Контроль качества проекта 7.5. Функционально-стоимостной анализ 7.6. Функционально-физический анализ 7.7. Методы определения показателей качества | 7 |
|  | Глава 8. Управление рисками и взаимодействием в проекте 8.1. Проектные отклонения. Риски, проблемы, изменения 8.2. Сценарии управления отклонениями 8.3. Управление рисками 8.4. Управление проблемами 8.5. Управление изменениями 8.6. Управление взаимодействием в проекте | 6 |
|  | Глава 9. Программный инструментарий менеджера 9.1. Среда управления 9.2. Виды систем управления проектами 9.3. Специализированные КСП-системы 9.4. Профессиональные аналитические системы | 4 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 42 |
|  | Глава 1. Проекты и среда управления 1.1. Проект и системный подход к управлению проектом 1.2. Жизненный цикл проекта 1.3. Системная модель управления проектом 1.4. Структура команды управления проектом 1.5. Распределение ответственности при выполнении проектов | 5 |
|  | Глава 2. Процессы управления проектами, экономические критерии выбора и оценки проекта 2.1. Процессы управления проектами 2.2. Экономические критерии выбора и оценки проекта | 2 |
|  | Глава 3. Управление содержанием проекта 3.1. Стратегическое целеполагание 3.2. Процесс согласования целей 3.3. Анализ полученных результатов и коррекция (обратная связь | 3 |
|  | Глава 4. Управление человеческими ресурсами проекта (команда проекта) 4.1. Управление трудовыми ресурсами проекта 4.2 Команда менеджмента проекта, как система 4.3. Подготовка и отбор руководителя проектом 4.4. Конфликт интересов участников проекта 4.5. Результаты управляющих воздействий | 5 |
|  | Глава 5. Управление сроками проекта 5.1. Определение состава операций (работ) проекта 5.2. Определение взаимосвязей операций 5.3. Сетевые модели 5.4. Календарное планирование | 4 |
|  | Глава 6. Управление стоимостью проекта 6.1. Системные критерии управления с применением методики освоенного объема 6.2. Показатели освоенного объема 6.3. Основы прикладной методики освоенного объема в управлении проектами 6.4. Методы измерения освоенного объема 6.5. Прогнозирование результатов выполнения проекта 6.6. Упрощенная методика контроля бюджета проекта по графикам «освоенного объема» | 6 |
|  | Глава 7. Управление качеством проекта 7.1. Международные организации по стандартизации и качеству продукции 7.2. Государственная система стандартизации Российской Федерации в области качества 7.3. Этапы развития систем качества 7.4. Контроль качества проекта 7.5. Функционально-стоимостной анализ 7.6. Функционально-физический анализ 7.7. Методы определения показателей качества | 7 |
|  | Глава 8. Управление рисками и взаимодействием в проекте 8.1. Проектные отклонения. Риски, проблемы, изменения 8.2. Сценарии управления отклонениями 8.3. Управление рисками 8.4. Управление проблемами 8.5. Управление изменениями 8.6. Управление взаимодействием в проекте | 6 |
|  | Глава 9. Программный инструментарий менеджера 9.1. Среда управления 9.2. Виды систем управления проектами 9.3. Специализированные КСП-системы 9.4. Профессиональные аналитические системы | 4 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 5. ПМ.04 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение Project Risk Analyzer. (Профессиональный анализ рисков для Microsoft Project 2003 на базе BI-решений от Microsoft). Написание рефератов по темам: Оптимизация использования ресурсов (на примере рабочей силы) Технология управления Spider Project. | 6 |
| Учебная практика ПМ.04 | 36 |
| Виды работ: контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; определение сроков службы элементов здания; разработка перечня работ по текущему и капитальному ремонту. |  |
| Производственная практика ПМ.04 | 108 |
| Виды работ: выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах зданий; установление маяков и наблюдение за деформациями; ведение журнала наблюдений; установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; проведение технических осмотров общего имущества и подготовка к сезонной эксплуатации. |  |
| Всего (макс.) | 564 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Эксплуатации зданий, реконструкции зданий», оснащенные оборудованием:

рабочее место преподавателя ( стол , стул),

рабочие места по количеству обучающихся (столы , стулья по количеству мест);

техническими средствами обучения:

- персональный компьютер;

- мультимедиа проектор;

- экран;

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Комков В.АТехническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, С.И.Рощина, Н.С. Тимахова. – М. : ИНФРА-М, 2019. – 288 с.

2. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений : учебник / В.М.Калинин, С.Д. Сокова, А.Н. Топилин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336 с.

3. Оценка технического состояния зданий : учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова. —М. : ИНФРА-М, 2018. — 268 с.

4. Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / Федоров В.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2018. - 208 с.

5. Технология реконструкции и модернизации зданий : учеб. пособие / Г.В.Девятаева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 250 с.

Нормативно-техническая литература:

1. ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Алексеев, С.И. Конструктивное усиление оснований при реконструкции зданий : методическое пособие / С.И. Алексеев [Электронный ресурс] :М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2018. — 500c.- [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html

2. Волков, А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие.— М.: Московский государственный строительный университет, 2019 . — 492c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30437.html

3. Кочерженко, В.В. Технология производства работ при реконструкции [Электронный  ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский государственный технологический  университет им. В.Г. Шухова, 2019. — 311c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70258.html.

4. Лебедев, В.М. Технология ремонтных работ зданий и их инженерных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2018. — 183c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28413.html

5. Надршина, Л.Н. Архитектурно-ландшафтная организация территории жилого микрорайона [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 2018. — 41c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30795.html

6. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, В.Б. Акимов, Н.С. Тимахова. — 2-е изд., перераб. и доп. —[Электронный ресурс] :М. : ИНФРА-М, 2018. — 338с. — (Cреднее профессиональное образование). — Режим доступа: www.dx.doi.org/10.12737/22806

7. Хлистун, Ю.В. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (зданий, инженерных и транспортных сооружений и коммуникаций) [Электронный ресурс].— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 472c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30273.html.

8. Хлистун, Ю.В. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Жилые, общественные и производственные здания и сооружения [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 500c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html

Нормативно-техническая литература:

1. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

2. ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

3. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий. 4. ВСН 58-88(р) Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий объектов коммунального хозяйства и социально- культурного назначения. 190

5. ВСН-22-84. Методические указания по инженерно-техническому обследованию (исследованию), оценке качества надежности строительных конструкций зданий и сооружений.— М.: Стройиздат, 1985

6. ВСН 55-87(р). Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.— М.: Гражданстрой, 1988

7. ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта.

8. ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий. Нормы проектирования

9. Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности

10. МДС 13-20.2004 Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий. Пособие по проектированию.

11. МДС 12-4.2000. Положение о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации 12. МРР 2.2.07-98 Методика обследований зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке.

13. МРР 3.2.05.03-05 Рекомендации по определению стоимости работ по обследованию технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений. 14. Пособие к МГСН 2.07-01 Обследование и мониторинг при строительстве и реконструкции зданий и подземных сооружений.

15. Пособие к СНиП 2.03.11-85 Пособие по контролю состояния строительных металлических конструкций зданий и сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию восстановления защиты конструкций от коррозии.

16. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий АО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ".

17. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.— М.: ГОССТРОЙ РОССИИ, 2004

18. СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий.— М.: Минрегион России, 2012

19. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий.— М.: Минрегион России, 2012

20. СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование.— М.:Минрегион России, 2012

21. СП 73.13330.2012. Внутренние санитарно-технические системы зданий.—М.: Минрегион

России, 2012

3.2.3. Дополнительные источники

1. Мельникова, И.А. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции

строительных объектов. / И.А. Мельников- М.: Академия, 2012.

2. Методические рекомендации для практических работ.

3. Методические рекомендации для самостоятельных работ.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений | - разработка системы планово-предупредительных ремонтов; - назначение зданий на капитальный ремонт; - подготовка и анализ технической документации для капитального ремонта; - планирование текущего ремонта; - составление графиков проведения ремонтных работ; - принятие в эксплуатацию капитально отремонтированных зданий. | Оценка - защиты практических работ; - контрольных работ по темам МДК; - выполнения тестовых заданий по темам МДК. - результатов выполнения практических работ во время учебной и производственной практики , - экзамен по МДК , --экзамен по модулю |
| ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий | - разработка мероприятий по технической эксплуатации зданий, их состав и содержание; - применение аппаратуры, приборов и методов контроля состояния и свойств материалов и конструкций при обследовании зданий. |  |
| ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий | -диагностика технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; - определение сроков службы элементов здания; - установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; - выполнение обмерных работ; - проведение гидравлических испытаний систем инженерного оборудования; - чтение схемы инженерных сетей и оборудования зданий; |  |
| ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий | - оценка технического состояния конструкций зданий и конструктивных элементов; - оценка технического состояния инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; - ведение журнала наблюдений; - заполнение журналов технических осмотров и составление актов по результатам осмотра; - выполнение чертежей усиления различных элементов здания. |  |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Тестирование Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональ ных задач, -широта использования различных источников информации, включая электронные. |  |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | -демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач. Четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе Соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде. Построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации |  |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей - проявление толерантности в рабочем коллективе |  |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | -описывать значимость своей профессии (специальности) |  |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | -соблюдение нормы экологической безопасности; -применение направлений ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |  |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | -использование физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; -применение рациональных приемов двигательных функций в профессиональной деятельности; -пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности |  |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - применение средств информационных технологий для решения профессиональных задач; -использование современного общего и специализированного программного обеспечения при решении профессиональных задач. |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | -понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), -понимать тексты на базовые профессиональные темы; -участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; -кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); -писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы -использование в профессиональной деятельности необходимой технической документации |  |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | -обоснованность применения знаний по финансовой грамотности, использование законодательных и нормативно-правовых актов при планировании предпринимательской деятельности в строительной отрасли - эффективность планирования предпринимательской деятельности в профессиональной сфере |  |