Приложение 1.24

к ОПОП по специальности

8.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Воскресенский колледж»

Утверждена приказом директора ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

№ 160-о от 28.08.2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 04 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЯХ ТЕРРИТОРИЙ И ЗДАНИЙ

Воскресенск, 2023 г.

Программа учебной дисциплины 0П.04 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,  утверждённого приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 10 января 2018года № 2, примерной основной образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (рег.№ 49797 дата включения в реестр 26 января 2018г.)

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

Разработчик: преподаватель ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» Кудинов П.В.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 11 |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 12 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП 04 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП 04 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» является обязательной частью обще профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2, ОК1-ОК10

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ЛР1 ЛР2 ЛР 4 ЛР8 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 | читать чертежи и схемы инженерных сетей | основные принципы организации и инженерной подготовки территории; назначение и принципиальные схемы инженерно - технических систем зданий и территорий поселений; энергоснабжение зданий и поселений; системы вентиляции зданий |

1.3. Распределение планируемых результатов освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ОК, ПК, ЛР | Наименование | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | читать чертежи и схемы инженерных сетей | основные принципы организации и инженерной подготовки территории назначение и принципиальные схемы инженерно - технических систем зданий и территорий поселений |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | читать чертежи и схемы инженерных сетей | энергоснабжение зданий и поселений; системы вентиляции зданий |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | читать чертежи и схемы инженерных сетей | назначение и принципиальные схемы инженерно - технических систем зданий и территорий поселений |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | читать чертежи и схемы инженерных сетей | основные принципы организации и инженерной подготовки территории назначение и принципиальные схемы инженерно - технических систем зданий и территорий поселений |
| ОК 06 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | читать чертежи и схемы инженерных сетей | основные принципы организации и инженерной подготовки территории назначение и принципиальные схемы инженерно - технических систем зданий и территорий поселений |
| ОК09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | читать чертежи и схемы инженерных сетей | энергоснабжение зданий и поселений; системы вентиляции зданий |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; | читать чертежи и схемы инженерных сетей | назначение и принципиальные схемы инженерно - технических систем зданий и территорий поселений |
| ПК 2.1 | Выполнять подготовительные работы на строительной площадке | читать чертежи и схемы инженерных сетей | основные принципы организации и инженерной подготовки территории |
| ПК 2.2 | Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства технического задания. | читать чертежи и схемы инженерных сетей | назначение и принципиальные схемы инженерно - технических систем зданий и территорий поселений; энергоснабжение зданий и поселений; системы вентиляции зданий |
| ПК 3.5 | Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. | читать чертежи и схемы инженерных сетей | назначение и принципиальные схемы инженерно - технических систем зданий и территорий поселений; энергоснабжение зданий и поселений; системы вентиляции зданий |
| ПК 4.2 | Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий | читать чертежи и схемы инженерных сетей | назначение и принципиальные схемы инженерно - технических систем зданий и территорий поселений; энергоснабжение зданий и поселений; системы вентиляции зданий |
| ЛР 1 | Осознающий себя гражданином и защитником великой страны |
| ЛР 2 | Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций |
| ЛР 4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ЛР 8 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства |
| ЛР 13 | Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала |
| ЛР 14 | Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; |
| ЛР 15 | Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 64 |
| в т.ч. в форме практической подготовки |  |
| в т. ч.: |
| теоретическое обучение | 56 |
| семинар. занятия | 2 |
| лабораторные работы (если предусмотрено) |  |
| практические занятия (если предусмотрено) |  |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) |  |
| контрольная работа (если предусмотрено) |  |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация зачет/дифференцированный зачет/экзамен | 6 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций и личностных результатов формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Тема 1. Инженерное благоустройство территорий | Содержание учебного материала |  | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10 ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2ЛР1 ЛР2 ЛР 4 ЛР8 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 |
|  | 1. Общие сведения об организации территории поселения Общие требования к градостроительной оценке природных условий территорий поселения, критерии оценки степени ее благоприятности. Функционально-планировочная структура поселения, зонирование территорий, принципы расположения видов территорий по отношению к руслам рек, розе ветров. 2. Общие сведения об инженерной подготовке территорий Понятие инженерной подготовки территорий, мероприятия инженерной подготовки: общие и специальные. Инженерная защита территории. | 10 |  |
| Тема 2. Инженерные сети и оборудование территорий поселений | Содержание учебного материала |  | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10 ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2ЛР1 ЛР2 ЛР 4 ЛР8 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 |
|  | 1. Общие понятия об инженерных сетях поселений Инженерные сети, их виды и классификация. Внутренние и внешние инженерные сети. Принципы размещения инженерных сетей. 2. Подземные коммуникации Общие сведения о подземных коммуникациях. Принципы размещения и способы прокладки подземных коммуникаций. | 2 |  |
| Тема 3. Водоснабжение и водоотведение поселений | Содержание учебного материала |  | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10 ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2ЛР1 ЛР2 ЛР 4 ЛР8 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 |
|  | 1. Водоснабжение поселений Источники водоснабжения. Водозаборные сооружения. Водоподъемные устройства. Очистка и обеззараживание воды. Водонапорные башни и резервуары. 2. Водоснабжение зданий Системы и схемы водоснабжения. Элементы внутреннего водопровода. Противопожарные водопроводы. 4. Водоотведения зданий Классификация сточных вод и системы канализации. Очистка сточных вод Системы хозяйственно-бытовой канализации. Внутренний водосток с покрытий. 5. Водоотведение поселений Устройство и оборудование наружной канализационной сети. Способы трассировки уличных сетей, глубина их заложения. Очистка сточных вод. Организация стока поверхностных вод. Санитарная очистка поселений. | 28 |  |
| Тема 4. Теплоснабжение поселений и зданий | Содержание учебного материала | 12 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10 ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2ЛР1 ЛР2 ЛР 4 ЛР8 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 |
|  | 1. Теплоснабжение поселений Источники тепла. Тепловые сети. Устройство и оборудование тепловой сети. 2. Основные схемы отопления зданий Системы отопления, их классификация. Элементы систем отопления. Отопительные приборы. |  |  |
| Тема 5. Вентиляция и кондиционирование зданий | Содержание учебного материала |  | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10 ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2ЛР1 ЛР2 ЛР 4 ЛР8 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 |
|  | Классификация систем вентиляции. Естественная вентиляция: канальная и бесканальная. Механическая вентиляция: местная и общеобменная. Кондиционирование воздуха. | 2 |  |
| Тема 6. Газоснабжение поселений и зданий | Содержание учебного материала |  | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10 ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2ЛР1 ЛР2 ЛР 4 ЛР8 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 |
|  | Система газоснабжения поселений. Газопроводные сети. Газораспределительные станции. Внутреннее устройство газоснабжение зданий. Бытовые газовые приборы и установки. | 2 |  |
| Консультация | 2 |  |
| Промежуточная аттестация в виде экзамена | 6 |  |
| Всего: | 64 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет  «Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок» оснащённый оборудованием:

посадочные места по количеству обучающихся ( столы , стулья по числу посадочных мест;

- рабочее место преподавателя ( стол ,стул);

техническими средствами обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,

- электронная база нормативной строительной документации;

- мультимедиа проектор

3.2.1. Основные печатные издания

- Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок/ И.А. Николаевская. -7-е изд., переработанное. - М.: ИЦ «Академия», 2022г.-256с.

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

- СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*)/

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003);

- СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003).

- СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002).

- СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования монтажа.

3.2.2. Основные электронные издания

1. http: // www.window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам

2. https://www.c-o-k.ru Журнал Сантехника, Отопление, Кондиционирование

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

- Николаевская И.А.  Благоустройство территорий: учебное пособие для студ. сред. проф. образования/ И.А. Николаевская. - 5-е изд., стер. - М.: ИЦ «Академия», 2022г.- 272с.

- Методические рекомендации по практическим работам по учебной дисциплине «Общие сведения об инженерных системах».

- Методические рекомендации по самостоятельным работам по учебной дисциплине «Общие сведения об инженерных системах».

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания | - объясняет назначение и вид принципиальных схем инженерно-технических систем зданий и территорий поселений; - демонстрирует понимание основ расчетов водоснабжения и канализации; - представляет общие принципы энергоснабжения зданий и поселений; -описывает системы вентиляции зданий | Решение ситуационных задач. Решение практико-ориентированных заданий. Тестирование. Фронтальный опрос. Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения учебной дисциплины. Оценка выполненных результатов практических работ. |
| - назначение и принципиальные схемы инженерно-технических систем зданий и территорий поселений; - основы расчета водоснабжения и канализации; - энергоснабжение зданий и поселений; - системы вентиляции здани |  |  |
| Умения: | - демонстрирует точность и скорость работы с чертежами и планами инженерных сетей и оборудования зданий | Решение ситуационных задач. Решение практико-ориентированных заданий. Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения учебной дисциплины. Оценка выполненных результатов практических работ. |
| - читать чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования зданий; |  |  |