Приложение 2.11

к ОПОП по профессии/специальности

08.02.01 строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Воскресенский колледж»

Утверждена приказом директора ГБОУ МО «Воскресенский колледж»

№ 160-о от 28.08.2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА профессионального модуля

ПМ04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

Воскресенск, 2023 г.

Программа профессионального модуля  ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка),  утверждённого приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 10 января 2018 года №2, примерной основной образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (рег.№ 49797 дата включения в реестр 26 января 2018г)

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

Разработчик: преподаватель ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» Харитонов А.А.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 18 |
| УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 26 |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 28 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности выполнять подготовительные работы на строительной площадке; и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

| Код ОК, ПК | Умения | Знания | Практический опыт |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК.5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 4.1. ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 | 1. Проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого здания; 2. Пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов; 3. Оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; 4. Проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования; 5. Владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной оценки; 6. Владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых зданий; 7. Использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического состояния здания; 8. Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда; 9. Определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства; 10. Подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по содержанию и благоустройству; 11. Составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов здания; 12. Составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта; 13. Организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта; 14. Проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее согласования; 15. Составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; 16. Планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия; 17. Осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; 18. Определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов; 19. Оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта; 20. Подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по ремонту. | 1. Методы визуального и инструментального обследования; 2. Правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых зданий; 3. Основные методы усиления конструкций; 4. Правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния элементов зданий; 5. Пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий; 6. Положение по техническому обследованию жилых зданий; 7. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; 8. Обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг; 9. Основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении технической эксплуатации; 10. Организацию и планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома; 11. Нормативы продолжительности текущего ремонта; 12. Перечень работ, относящихся к текущему ремонту; 13. Периодичность работ текущего ремонта; 14. Оценку качества ремонтно-строительных работ; 15. Методы и технологию проведения ремонтных работ; 16. Нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых работ. | 1. Проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации; 2. Проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой территории; 3. Контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; 4. Разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; 5.Ооценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования; 6. Проведении текущего ремонта; 7. Участии в проведении капитального ремонта; 8. Контроле качества ремонтных работ. |

1.2. Распределение планируемых результатов освоения профессионального модуля:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ОК, ПК, ЛР | Наименование | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | 1. Проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого здания 5. Владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной оценки 15. Составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков | 2. Правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых зданий 4. Правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния элементов зданий 7. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | 8. Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда 15. Составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков 20. Подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по ремонту | 5. Пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий 10. Организацию и планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | 2. Пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов 5. Владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной оценки 6. Владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых зданий; | 9. Основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении технической эксплуатации |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | 8. Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда 13. Организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта 19. Оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта | 14. Оценку качества ремонтно-строительных работ 15. Методы и технологию проведения ремонтных работ |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | 14. Проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее согласования; | 2. Правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых зданий |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; | 3. Оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций 9. Определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства 10. Подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по содержанию и благоустройству | 11. Нормативы продолжительности текущего ремонта 12. Перечень работ, относящихся к текущему ремонту 13. Периодичность работ текущего ремонта |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  | 8. Обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |  | 4. Правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния элементов зданий |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | 2. Пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов 7. Использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического состояния здания | 6. Положение по техническому обследованию жилых зданий 14. Оценку качества ремонтно-строительных работ |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; | 16. Планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия 18. Определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов | 1. Методы визуального и инструментального обследования 7. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда 15. Методы и технологию проведения ремонтных работ |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | 7. Использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического состояния здания | 16. Нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых работ |
| ПК 4.1. | Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений | 1. Проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого здания 4. Проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования | 1. Методы визуального и инструментального обследования 7. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда 9. Основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении технической эксплуатации 16. Нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых работ |
| ПК 4.2. | Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий | 11. Составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов здания 12. Составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта 14. Проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее согласования | 2. Правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых зданий 11. Нормативы продолжительности текущего ремонта 12. Перечень работ, относящихся к текущему ремонту 13. Периодичность работ текущего ремонта |
| ПК 4.3. | Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий; | 5. Владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной оценки 6. Владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых зданий 7. Использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического состояния здания | 2. Правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых зданий 4. Правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния элементов зданий 9. Основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении технической эксплуатации |
| ПК 4.4. | Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий | 4. Проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования 17. Осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах 19. Оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта | 4. Правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния элементов зданий 5. Пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий 6. Положение по техническому обследованию жилых зданий |
| ЛР1 | Осознающий себя гражданином и защитником великой страны |
| ЛР2 | Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций |
| ЛР 4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ЛР 8 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства |
| ЛР 13 | Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала |
| ЛР 14 | Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий |
| ЛР 15 | Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии |
| ЛР 16 | Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства |
| ЛР 17 | Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. |
| ЛР 19 | Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств |
| ЛР 20 | Ставящий перед собой образовательные цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием цифровых средств) других необходимых компетенций. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Максимальный объем нагрузки, час. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Самостоятельная работа | Консультации | Всего (обяз.) | В том числе | Промежут. аттест. (экзамен) |
|  |  |  |  |  |  | Лекции, уроки | Пр. занятия | Cеминар. занятия | Курсовых работ | Диффер. зачеты |  |
| ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК.5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 4.1. ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 | МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений | 142 | 4 | 6 | 126 | 60 | 66 | - | - | - | 6 |
|  | МДК.04.02 Реконструкция зданий и сооружений | 96 | 4 | 6 | 80 | 38 | 42 |  |  |  | 6 |
|  | МДК.04.03 Оценка технического состояния зданий | 60 | 2 |  | 58 | 24 | 32 | 2 |  | 7 |  |
|  | МДК.04.04 Инженерные сети и оборудование территорий, зданий, стройплощадок | 72 | 2 |  | 70 | 32 | 36 | 2 |  | 8 |  |
|  | МДК.04.05 Управление проектами в строительстве | 92 | 6 |  | 86 | 42 | 42 | 2 |  | 8 |  |
|  | УП.04.01 Учебная практика | 36 | - | - |  | - | - | - | - | 8 | - |
|  | ПП.04.01 Производственная практика | 108 | - | - |  | - | - | - | - | 8 | - |
|  | ПM.04.ЭК Экзамен по модулю | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
|  | ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов | 618 | 18 | 12 | 420 | 196 | 218 | 6 |  |  | 24 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов | 564 |
| МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений | 142 |
| Тема 1.1. Методики оценки и эксплуатационные характеристики элементов зданий. Инженерное оборудование зданий и сооружений | Содержание | 78 |
|  | 1.Основные принципы новой жилищной политики. 2.Организация работ по технической эксплуатации зданий. 3.Эксплуатационные требования. 4.Система ППР 5.Комплекс работ по содержанию и то зданий 6.Определение параметров надежности строительных конструкций 7.Определение освещенности зданий. Параметры теплозащиты 8.Методика оценки технического состояния стен. 9.Методика оценки технического состояния 10.Методика оценки состояний крыш 11.Оценка состояния фасада здания. 12.Методы защиты деревянных конструкций. 13.Общие сведения о технической эксплуатации и обслуживании инженерного оборудования. 14.Мероприятия по защите системы водоснабжения. 15.Мероприятия по наладке санитарно-технической арматуры 16.Неисправности в системах горячего водоснабжения | 32 |
|  | Практические занятия и лабораторные работы 1.Структуры управления 2.Параметры, характеризующие техническое состояние зданий 3.Капитальность зданий. Зависимость износа от уровня эксплуатации. 4.Порядок приемки зданий в эксплуатацию. 5.Аппаратура при обследовании зданий 6.Определение параметров микроклимата. 7.Оценка технического состояния строительных конструкций оснований и фундаментов 8.Оценка технического состояния подвальных помещений. 9.Методика оценки состояний конструкций полов 10.Методика оценки состояний перегородок. 11.Методика оценки состояний лестниц 12.Методика оценки состояний окон и дверей 13.Методика оценки состояний световых фонарей 14.Коррозия материала конструкций 15.Методика оценки систем водоснабжения. 16.Расходомеры. 17.Дифманометрический метод. 18.Тахометрический и вихревой методы. 19.Ультразвуковой и электромагнитный методы. 20.Эксплуатация установок для подкачки воды. 21.Приборы учета воды. 22.Выбор и расчет счетчиков. 23.Неисправности в системах холодного водоснабжения. | 46 |
|  | Самост.(с.р.+и.п.) при изучении Тема 1.1 | 2 |
| Тема 1.2 Эксплуатация систем мусороудаления и водоотведения. Особенности сезонной эксплуатации жилых и общественных зданий | Содержание | 48 |
|  | 1.Мероприятия по эксплуатации систем и мусороудаления 2.Основные неисправности, возникающие при эксплуатации систем водоотведения . 3.Основные неисправности, возникающие при эксплуатации систем мусороудаления. 4.Сроки проведения текущего и капитального ремонтов . 5.Мероприятия по эксплуатации систем центрального отопления 6.Мероприятия по энергосбережению в ЖКХ. 7.Сроки проведения текущего и капитального ремонтов систем отопления 8.Периодичность осмотров и очистки дымоходов и вентиляционных каналов. 9.Эксплуатация систем вентиляции 10.Особенности работы элементов зданий в зимний и весеннее-летний периоды 11.Подготовка к сезонной эксплуатации конструктивных элементов 12.Подготовка к сезонной эксплуатации инженерного оборудования 13.Периодичность плановых и частичных осмотров. 14.Особенности эксплуатации общественных зданий | 30 |
|  | Практические занятия и лабораторные работы 1.Приборы учета и регулирования расхода горячей воды 2.Сроки проведения текущего и капитального ремонтов систем водоснабжения. 3.Мероприятия по эксплуатации систем водоотведения и внутренних водостоков . 4.Методика оценки то систем отопления 5.Пуск и регулировка систем отопления 6.Основные неисправности отопительных систем 7.Методика оценки технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов. | 18 |
|  | Самост.(с.р.+и.п.) при изучении Тема 1.2 | 2 |
| МДК.04.02 Реконструкция зданий и сооружений | 60 |
| Тема 1.1. Основные направления реконструкции зданий и сооружений. Проектирование,обследование,технология производства работ по усилению или замене несущих конструкций при реконструкции. | Содержание | 58 |
|  | 1.Задачи реконструкции 2.Основные виды и методы реконструкции зданий 3.Календарное планирование 4.Определение и оценка деформаций 5.Подготовительные работы в условиях реконструкции 6.Монтаж строительных конструкций при реконструкции 7.Архитектурно-планировочные решения 8.Применение встроенных систем при реконструкции зданий старой постройки 9.Особенности реконструкции зданий старой постройки 10. Проектирование производства работ по усилению или замене несущих конструкций при реконструкции 11. Технология производства работ по усилению или замене несущих конструкций при реконструкции 12. Обследование несущих конструкций при реконструкции | 24 |
|  | Практические занятия и лабораторные работы 1.Физический и моральный износ зданий 2.Особенности производства работ при реконструкции 3.Проектно-технологическая документация 4.Содержание проекта производства работ 5.Содержание строительного генерального плана 6.Экономическое обоснование при выборе варианта реконструкции. 7.Виды и состав работ по обследованию объекта 8.Определение прочности материала конструкции 9Демонтаж, разборка и разрушение строительных конструкций 10.Земляные работы в условиях реконструкции 11.Свайные работы в условиях реконструкции 12.Бетонные работы при реконструкции 13.Усиление или замена оснований и фундаментов 14.Усиление или замена конструкций стен 15.Усиление или замена колонн 16.Усиление или замена покрытия | 32 |
|  | Самост.(с.р.+и.п.) при изучении Тема 1.1 | 2 |
| Тема 1.2 Реконструкция различных зданий. Улучшение эксплуатационных качеств. Особенности техники безопасности при реконструкции. | Содержание | 30 |
|  | 1.Технология реконструкции зданий с применением встроенных систем в сборном варианте 2.Технология реконструкции зданий с применением монолитных встроенных систем 3.Зданий массовой постройки 1950-1960-х годов 4.Реконструкция зданий с пристройкой элементо из объемных блоков 5.Архитектурно-планировочные решения общественных зданий 6.Реконструкция многоэтажных производственных зданий 7.Эксплуатационных характеристики ограждающих конструкций 8.Обеспечение теплозащиты конструкции стен 9.Характеристики теплоизоляционных материалов 10.Технология утепления фасадов зданий 11.Технология по снижению энергопотребления и повышения комфортности жилья | 22 |
|  | Практические занятия и лабораторные работы 1.Технология реконструкции зданий с применением сборно-монолитных встроенных систем 2.Здания массовой постройки 1950-1980-х годов 3.Реконструкция зданий с надстройкой мансардами этажами 4.Реконструкция зданий с использование несъёмной опалубки | 8 |
|  | Самост.(с.р.+и.п.) при изучении Тема 1.2 | 2 |
| МДК.04.03 Оценка технического состояния зданий | 60 |
| Тема 1.1. Оценка технического состояния зданий и сооружений | Содержание | 58 |
|  | Методы и средства оценки технического состояния зданий и сооружений. Представление о напряжённом состоянии конструкций. Виды деформаций. Изучение и измерение деформаций. Методы определения теплозащитных качеств конструкций. Параметры физико-механических свойств материалов. Определение свойств оснований. Методика магнитных испытаний. Методика электромагнитных испытаний. Методы оценки состояния конструкций зданий. Оценка состояния основания фундаментов и наружных стен. Оценка состояния перекрытий, лестниц. Анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования | 24 |
|  | Практические занятия и лабораторные работы Методы оценки физического износа конструированных элементов здания. Оценка физического износа отдельных источников. Оценка физического износа конструкций из различных материалов. Оценка физического износа фундаментов ленточных. Оценка физического износа фундаментов столбчатых. Оценка физического износа кирпичных стен. Оценка физического износа наружных деревянных стен. Оценка физического износа стен блочных и панельных. Оценка физического износа перекрытий по балкам. Оценка физического износа перекрытий из сборного и монолитного железобетона. Оценка состояния лестниц. Оценка физического износа балконов, лоджий, козырьков. Метод оценки физического износа зданий в целом. Оценка физического износа с учётом восстановительной стоимости конструкций «нулевого цикла». Оценка физического износа с учётом восстановительной стоимости конструкций «надземной части» Оценка физического износа с учётом восстановительной стоимости кирпичных зданий. | 32 |
|  | Cеминар. занятия | 2 |
|  | Самост.(с.р.+и.п.) при изучении Тема 1.1 | 2 |
| МДК.04.04 Инженерные сети и оборудование территорий, зданий, стройплощадок | 72 |
| Тема 1.1. Инженерное благоустройство территорий поселений Инженерное оборудование территорий поселений и зданий. Тепло и газоснабжение. | Содержание | 70 |
|  | 1. Градостроительный кодекс РФ. 2.Строительное зонирование. 3.Основы организации транспортного и пешеходного движения. 4.Организация стока поверхностных вод. 5.Общие требования к проектной документации 6.Инженерные сети. Подземные коммуникации. 7.Источники водоснабжения. 8.Устройство и оборудование наружной водопроводной сети 9.Водоснабжение зданий. 10.Классификация сточных вод и системы канализации. 11.Санитарная очистка городских территорий. 12.Тепловые сети. 13.Система отопления зданий. Вентиляция. 14.Система газоснабжения поселений | 32 |
|  | Практические занятия и лабораторные работы 1.Планировочная структура города. 2.Жилые кварталы и микрорайоны. 3.Сущность и методы вертикальной планировки. 4.Состав генерального плана. 5.Линии градостроительного регулирования. 6.Режимы движения жидкостей. 7.Водонапорные башни и резервуары. 8.Гидравлический расчет. 9.Элементы внутреннего водопровода. Противопожарные водопроводы. 10.Система хозяйственно-бытовой канализации. 11.Хозяйственные площадки. 12. Виды топлива. Горячее водоснабжение 13.Оборудование и устройство систем вентиляции и кондиционирования. 14.Внутренне устройство газоснабжения зданий. | 36 |
|  | Самост.(с.р.+и.п.) при изучении Тема 1.1 | 2 |
| Тема 1.2 Инженерное оборудование строительных площадок. электроснабжение объектов | Содержание | 14 |
|  | 1.Принципы проектирования строительных генеральных планов. 2.Основные элементы стройгенплана. 3.Конструктивное выполнение электрических сетей. | 6 |
|  | Практические занятия и лабораторные работы 1.Инженерно-геодезические изыскания Расчистка и планировка территории. 2. Системы электроснабжения объектов 3.Устройство осветительных и силовых сетей. 4.Расчет электрических сетей жилых зданий | 8 |
|  | Cеминар. занятия | 2 |
| МДК.04.05 Управление проектами в строительстве | 86 |
| Тема 1.1. Разработка проекта Подсистемы управления проектами | Содержание | 84 |
|  | 1. История развития метода управления проектами и его концепция 2. Основы управления проектами 3. Разработка концепции проекта и оценка его эффективности 4. Методы оценки эффективности проекта 5. Планирование проекта 6. Структуризация проекта и разработка проектно-сметной документации 7. Материально-техническая подготовка проекта 8. Управление временем проекта 9. Расчет расписания проекта 10. Комплексное моделирование расписания и его корректировка 11. Оценка стоимости проекта 12. Управление стоимостью проекта 13. Организационные структуры управления проектами 14. Управление проектной командой 15. Контроль и регулирование проекта 16. Управление коммуникациями и завершением проекта | 42 |
|  | Практические занятия и лабораторные работы 1. История развития метода управления проектами и его концепция 2. Основы управления проектами 3. Разработка концепции проекта и оценка его эффективности 4. Методы оценки эффективности проекта 5. Планирование проекта 6. Структуризация проекта и разработка проектно-сметной документации 7. Материально-техническая подготовка проекта 8. Управление временем проекта 9. Расчет расписания проекта 10. Комплексное моделирование расписания и его корректировка 11. Оценка стоимости проекта 12. Управление стоимостью проекта 13. Организационные структуры управления проектами 14. Управление проектной командой 15. Контроль и регулирование проекта 16. Управление коммуникациями и завершением проекта | 42 |
|  | Cеминар. Занятия | 2 |
|  | Самост.(с.р.+и.п.) при изучении Тема 1.1 | 6 |
| Учебная практика УП.04.01 Ознакомление с типами структур управления ремонтно – эксплуатационной службы. Ознакомление со структурой эксплуатационной организации. Вычертить схему управления. Ознакомиться со штатом жилищно-эксплуатационной организации. Права и обязанности ИТР и другого эксплуатационного персонала. Техника безопасности при выполнении различных видов работ. Аварийные и диспетчерские службы. Провести наблюдение и дать анализ работы аварийно-ремонтных служб. В журнале учета заявок на оперативное устранение неисправностей в квартирах, строительных конструкциях, заполнить 2-3 заявки. Порядок проведения осмотров зданий, капитального и текущего ремонта. Ознакомление с подготовкой зданий к зимнему и весенне-летнему периоду эксплуатации. Заполнение документации по осмотру зданий. Ознакомление с системой планово-предупредительных ремонтов. Подготовка и анализ технической документации для капитального ремонта. Планирование текущего ремонта. Ознакомление с документацией при приемке в эксплуатацию новых и капитально отремонтированных зданий. Ознакомление с техническим состоянием и эксплуатационными характеристиками конструктивных элементов здания. Виды износа, повреждения и разрушения и причины, вызвавшие их. Методы предупреждения. Сроки проведения текущего и капитального ремонтов. Ознакомление с оценкой технического состояния инженерных систем здания (водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, газоснабжения и т.д.) Работа с инструментами, аппаратами и приборами для определения эксплуатационных качеств материалов и конструкций (механические, электрические, геодезические, оптические и т.д) | 36 |
| Производственная практика ПП.04.01 Виды работ 1. Охрана труда и пожарная безопасность. Инструктаж по производственной дисциплине, охране, труда, ТБ. 2. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 4. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. 5. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий.. 6. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. | 108 |
| ПM.04.ЭК Экзамен по модулю | 12 |
| Всего | 618 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

- 1.Учебный кабинет «Эксплуатации зданий, реконструкции зданий» оснащенный оборудованием:

- - рабочие места преподавателя и обучающихся ( столы , стулья по количеству мест);

- программное обеспечение профессионального назначения ;

- экран

- техническими средствами :

- компьютер ,  мультимедиа проектор

- 2.  Кабинет  «Безопасности жизнедеятельности и  охраны труда», оснащенный оборудованием:

- -	посадочные места по количеству обучающихся (столы, парты, стулья);

- -	рабочее место преподавателя (стол, стул);

- техническими средствами :

- -	персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- -	мультимедиа проектор;

- -	экран,.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Комков В.АТехническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, С.И.Рощина, Н.С. Тимахова. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 288 с.

2. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений : учебник / В.М.Калинин, С.Д. Сокова, А.Н. Топилин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336 с.

3. Оценка технического состояния зданий : учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова. —М. : ИНФРА-М, 2018. — 268 с.

4. Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / Федоров В.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2020. - 208 с.

5. Технология реконструкции и модернизации зданий : учеб. пособие / Г.В.Девятаева. — М. : ИНФРА-М, 2020. — 250 с.

Нормативно-техническая литература:

1. ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Алексеев, С.И. Конструктивное усиление оснований при реконструкции зданий : методическое пособие / С.И. Алексеев [Электронный ресурс] :М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013. — 500c.- [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html

2. Волков, А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие.— М.: Московский государственный строительный университет, 2015 . — 492c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30437.html

3. Кочерженко, В.В. Технология производства работ при реконструкции [Электронный  ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский государственный технологический  университет им. В.Г. Шухова, 2015. — 311c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70258.html.

4. Лебедев, В.М. Технология ремонтных работ зданий и их инженерных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2014. — 183c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28413.html

5. Надршина, Л.Н. Архитектурно-ландшафтная организация территории жилого микрорайона [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 2014. — 41c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30795.html

6. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, В.Б. Акимов, Н.С. Тимахова. — 2-е изд., перераб. и доп. —[Электронный ресурс] :М. : ИНФРА-М, 2018. — 338с. — (Cреднее профессиональное образование). — Режим доступа: www.dx.doi.org/10.12737/22806

7. Хлистун, Ю.В. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (зданий, инженерных и транспортных сооружений и коммуникаций) [Электронный ресурс].— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 472c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30273.html.

8. Хлистун, Ю.В. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Жилые, общественные и производственные здания и сооружения [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 500c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html

Нормативно-техническая литература:

1. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

2. ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

3. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий. 4. ВСН 58-88(р) Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий объектов коммунального хозяйства и социально- культурного назначения. 190

5. ВСН-22-84. Методические указания по инженерно-техническому обследованию (исследованию), оценке качества надежности строительных конструкций зданий и сооружений.— М.: Стройиздат, 1985

6. ВСН 55-87(р). Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.— М.: Гражданстрой, 1988

7. ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта.

8. ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий. Нормы проектирования

9. Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности

10. МДС 13-20.2004 Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий. Пособие по проектированию.

11. МДС 12-4.2000. Положение о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации 12. МРР 2.2.07-98 Методика обследований зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке.

13. МРР 3.2.05.03-05 Рекомендации по определению стоимости работ по обследованию технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений. 14. Пособие к МГСН 2.07-01 Обследование и мониторинг при строительстве и реконструкции зданий и подземных сооружений.

15. Пособие к СНиП 2.03.11-85 Пособие по контролю состояния строительных металлических конструкций зданий и сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию восстановления защиты конструкций от коррозии.

16. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий АО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ".

17. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.— М.: ГОССТРОЙ РОССИИ, 2004

18. СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий.— М.: Минрегион России, 2012

19. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий.— М.: Минрегион России, 2012

20. СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование.— М.:Минрегион России, 2012

21. СП 73.13330.2012. Внутренние санитарно-технические системы зданий.—М.: Минрегион

России, 2012

3.2.3. Дополнительные источники:

1. Мельникова, И.А. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции

строительных объектов. / И.А. Мельников- М.: Академия, 2012.

2. Методические рекомендации для практических работ.

3. Методические рекомендации для самостоятельных работ.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Умения |  | Оценка - защиты практических работ; - контрольных работ по темам МДК; - выполнения тестовых заданий по темам МДК. - результатов выполнения практических работ во время учебной и производственной практики, - экзамен по МДК, --экзамен по модулю |
| 1. Проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого здания; 2. Пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов; 3. Оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; 4. Проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования; 5. Владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной оценки; 6. Владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых зданий; 7. Использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического состояния здания; 8. Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда; 9. Определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства; 10. Подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по содержанию и благоустройству; 11. Составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов здания; 12. Составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта; 13. Организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта; 14. Проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее согласования; 15. Составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; 16. Планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия; 17. Осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; 18. Определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов; 19. Оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта; 20. Подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по ремонту. | - разработка системы планово-предупредительных ремонтов; - назначение зданий на капитальный ремонт; - подготовка и анализ технической документации для капитального ремонта; - планирование текущего ремонта; - составление графиков проведения ремонтных работ; - принятие в эксплуатацию капитально отремонтированных зданий. - разработка мероприятий по технической эксплуатации зданий, их состав и содержание; - применение аппаратуры, приборов и методов контроля состояния и свойств материалов и конструкций при обследовании зданий. -диагностика технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; - определение сроков службы элементов здания; - установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; - выполнение обмерных работ; - проведение гидравлических испытаний систем инженерного оборудования; - чтение схемы инженерных сетей и оборудования зданий; - оценка технического состояния конструкций зданий и конструктивных элементов; - оценка технического состояния инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; - ведение журнала наблюдений; - заполнение журналов технических осмотров и составление актов по результатам осмотра; - выполнение чертежей усиления различных элементов здания. - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач - оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональ ных задач, -широта использования различных источников информации, включая электронные. -демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы Конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач. Четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе |  |
| Знания |  |  |
| 1. Методы визуального и инструментального обследования; 2. Правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых зданий; 3. Основные методы усиления конструкций; 4. Правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния элементов зданий; 5. Пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий; 6. Положение по техническому обследованию жилых зданий; 7. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; 8. Обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг; 9. Основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении технической эксплуатации; 10. Организацию и планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома; 11. Нормативы продолжительности текущего ремонта; 12. Перечень работ, относящихся к текущему ремонту; 13. Периодичность работ текущего ремонта; 14. Оценку качества ремонтно-строительных работ; 15. Методы и технологию проведения ремонтных работ; 16. Нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых работ. | Соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде. Построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей - проявление толерантности в рабочем коллективе -описывать значимость своей профессии (специальности) -соблюдение нормы экологической безопасности; -применение направлений ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности -использование физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; -применение рациональных приемов двигательных функций в профессиональной деятельности; -пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности - применение средств информационных технологий для решения профессиональных задач; -использование современного общего и специализированного программного обеспечения при решении профессиональных задач. -понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), -понимать тексты на базовые профессиональные темы; -участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; -кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); -писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы -использование в профессиональной деятельности необходимой технической документации -обоснованность применения знаний по финансовой грамотности, -использование законодательных и нормативно-правовых актов при планировании предпринимательской деятельности в строительной отрасли -эффективность планирования предпринимательской деятельности в профессиональной сфере | Тестирование Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики |