Приложение 2.9

к ОПОП по специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического

и электромеханического оборудования (по отраслям)

Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Воскресенский колледж»

Утверждена приказом директора ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

№ 160-о от «28» августа 2023 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

рабочих, должностям служащих

Воскресенск, 2023 г.

Программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),  утверждённого приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 7 декабря 2017 г. № 1196.

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

Разработчик: преподаватель ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» Филатов К.А.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности ВД.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующим ему общим компетенциям, и профессиональному стандарту по рабочей профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования:

| Код ОК, ПК | Умения | Знания | Практический опыт |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. | 1) Разборки, ремонта и сборки простых узлов, аппаратов и арматуры электроосвещения с применением простых ручных приспособлений, и инструментов. 2) Очистки, промывки, протирки и продувки сжатым воздухом деталей и приборов электрооборудования; 3) Изготовления несложных деталей из сортового металла; 4) Соединение деталей и узлов электромашин, электроприборов по простым электромонтажным схемам. 5) Установка соединительных муфт, тройников и коробок. | 1) Принципов работы обслуживаемых электромашин, электроприборов и электроаппаратов подвижного состава; 2) Назначения и правил применения, наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и используемых контрольно-измерительных инструментов; 3) Способов прокладки проводов; 4) Простых электромонтажных схем соединений деталей и узлов; 5) Правил включения и выключения электрических машин и приборов; 6) Основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы. | 1) Подготовки к ремонту электрооборудования 2) Слесарных работ; 3) Электромонтажных работ; 4) Установки и монтажа электрооборудования. |

1.2. Распределение планируемых результатов освоения профессионального модуля:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ОК, ПК, ЛР | Наименование | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | 3) Изготовления несложных деталей из сортового металла; 5) Установка соединительных муфт, тройников и коробок. | 1) Принципов работы обслуживаемых электромашин, электроприборов и электроаппаратов подвижного состава; 2) Назначения и правил применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и используемых контрольно-измерительных инструментов; 3) Способов прокладки проводов; 4) Простых электромонтажных схем соединений деталей и узлов; 5) Правил включения и выключения электрических машин и приборов; 6) Основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы. |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | 1) Разборки, ремонта и сборки простых узлов, аппаратов и арматуры электроосвещения с применением простых ручных приспособлений, и инструментов. 2) Очистки, промывки, протирки и продувки сжатым воздухом деталей и приборов электрооборудования; 3) Изготовления несложных деталей из сортового металла; | 1) Принципов работы обслуживаемых электромашин, электроприборов и электроаппаратов подвижного состава; 2) Назначения и правил применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и используемых контрольно-измерительных инструментов; 4) Простых электромонтажных схем соединений деталей и узлов; 5) Правил включения и выключения электрических машин и приборов; 6) Основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | 3) Изготовления несложных деталей из сортового металла; 4) Соединение деталей и узлов электромашин, электроприборов по простым электромонтажным схемам. 5) Установка соединительных муфт, тройников и коробок. | 2) Назначения и правил применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и используемых контрольно-измерительных инструментов; 5) Правил включения и выключения электрических машин и приборов; 6) Основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы. |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | 3) Изготовления несложных деталей из сортового металла; 5) Установка соединительных муфт, тройников и коробок. | 2) Назначения и правил применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и используемых контрольно-измерительных инструментов; 5) Правил включения и выключения электрических машин и приборов; 6) Основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | 1) Разборки, ремонта и сборки простых узлов, аппаратов и арматуры электроосвещения с применением простых ручных приспособлений, и инструментов. 3) Изготовления несложных деталей из сортового металла; 5) Установка соединительных муфт, тройников и коробок. | 1) Принципов работы обслуживаемых электромашин, электроприборов и электроаппаратов подвижного состава; 2) Назначения и правил применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и используемых контрольно-измерительных инструментов; 4) Простых электромонтажных схем соединений деталей и узлов; 5) Правил включения и выключения электрических машин и приборов; 6) Основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | 3) Изготовления несложных деталей из сортового металла; 5) Установка соединительных муфт, тройников и коробок. | 1) Принципов работы обслуживаемых электромашин, электроприборов и электроаппаратов подвижного состава. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | 1) Разборки, ремонта и сборки простых узлов, аппаратов и арматуры электроосвещения с применением простых ручных приспособлений, и инструментов. 2) Очистки, промывки, протирки и продувки сжатым воздухом деталей и приборов электрооборудования; 3) Изготовления несложных деталей из сортового металла; 5) Установка соединительных муфт, тройников и коробок. | 2) Назначения и правил применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и используемых контрольно-измерительных инструментов; 3) Способов прокладки проводов; 4) Простых электромонтажных схем соединений деталей и узлов; 6) Основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | 1) Разборки, ремонта и сборки простых узлов, аппаратов и арматуры электроосвещения с применением простых ручных приспособлений, и инструментов. 4) Соединение деталей и узлов электромашин, электроприборов по простым электромонтажным схемам. 5) Установка соединительных муфт, тройников и коробок. | 3) Способов прокладки проводов; 4) Простых электромонтажных схем соединений деталей и узлов; 5) Правил включения и выключения электрических машин и приборов; 6) Основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы. |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | 2) Очистки, промывки, протирки и продувки сжатым воздухом деталей и приборов электрооборудования; 3) Изготовления несложных деталей из сортового металла; 4) Соединение деталей и узлов электромашин, электроприборов по простым электромонтажным схемам. | 1) Принципов работы обслуживаемых электромашин, электроприборов и электроаппаратов подвижного состава; 2) Назначения и правил применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и используемых контрольно-измерительных инструментов; 6) Основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы. |
| Рабочая профессия 18590 | Слесарь- электрик по ремонту электрооборудования | 1) Разборки, ремонта и сборки простых узлов, аппаратов и арматуры электроосвещения с применением простых ручных приспособлений, и инструментов. 2) Очистки, промывки, протирки и продувки сжатым воздухом деталей и приборов электрооборудования; 3) Изготовления несложных деталей из сортового металла; 4) Соединение деталей и узлов электромашин, электроприборов по простым электромонтажным схемам. 5) Установка соединительных муфт, тройников и коробок. | 1) Принципов работы обслуживаемых электромашин, электроприборов и электроаппаратов подвижного состава; 2) Назначение и правил применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и используемых контрольно-измерительных инструментов; 3) Способов прокладки проводов; 4) Простых электромонтажных схем соединений деталей и узлов; 5) Правил включения и выключения электрических машин и приборов; 6) Основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы. |
| ЛР1 | Осознающий себя гражданином и защитником великой страны |
| ЛР16 | Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. |
| ЛР17 | Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством |
| ЛР18 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |
| ЛР19 | Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. |
| ЛР20 | Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве |
| ЛР21 | Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Максимальный объем нагрузки, час. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Самостоятельная работа | Консультации | Всего (обяз.) | В том числе | Промежут. аттест. (экзамен) |
|  |  |  |  |  |  | Лекции, уроки | Пр. занятия | Лаб. занятия | Курсовых работ | Диффер. зачеты |  |
| 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования ОК.1-ОК.09 | МДК.05.01 Выполнение работ по профессии «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» | 86 | 2 | 6 | 72 | - | 72 | - | - | - | 6 |
|  | УП.05.01 Учебная практика | 108 | - | - | 108 | - | 108 | - | - | - | - |
|  | ПП.05.01 Производственная практика | 108 | - | - | 108 | - | 108 | - | - | - | - |
|  | ПM.05.ЭК Экзамен по модулю | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
|  | ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 314 | 2 | 6 | 288 | - | 288 | - | - | - | 18 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 314 max = 108 уч.пр., 108 пр.пр. + 86 мдк + 12 эк 314 = 2 см + 6кон + 288пр.з + 18 экз |
| МДК.05.01 Выполнение работ по профессии «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» | 86 |
| Тема 1.1. Выполнение работ по профессии | Содержание (Практические занятия) | 72 |
|  | 1. Механические и технологические свойства металлов и сплавов | 2 |
|  | 2. Основные сведения о железоуглеродистых сплавах. Чугун, сталь | 2 |
|  | 3. Классификация сталей. Углеродистые, легированные стали с особыми свойствами | 2 |
|  | 4. Цветные металлы и их сплавы | 2 |
|  | 5. Термическая обработка. Виды термической обработки | 2 |
|  | 6. Закалка, отжиг, отпуск | 2 |
|  | 7. Общие сведения о сварке. Виды сварных соединений | 2 |
|  | 8. Классификация способов сварки. Электрическая сварка | 2 |
|  | 9. Газовая сварка и резка | 2 |
|  | 10. Общие сведения. Классификация средств измерения. Точность и погрешность измерения | 2 |
|  | 11. Штанген - инструменты | 2 |
|  | 12. Микрометрические инструменты | 2 |
|  | 13. Средства для измерения углов. Шаблоны, щупы, калибры | 2 |
|  | 14. Техника безопасности. Противопожарные мероприятия. Промышленная санитария и личная гигиена | 2 |
|  | 15. Разметка, инструмент, приспособления | 2 |
|  | 16. Рубка и опиливание. Инструменты и приспособления | 2 |
|  | 17. Правка и гибка металла. Инструменты, приспособления | 2 |
|  | 18. Сверление, зенкирование. Зенкование и развертывание. Инструменты, приспособления | 2 |
|  | 19. Нарезание резьбы, инструменты, приспособления | 2 |
|  | 20. Клепка, паяние и лужение. Инструменты, приспособления | 2 |
|  | 21. Сборочные элементы. Требование и подготовка деталей и сборка | 2 |
|  | 22. Сборка резьбовых, шпоночных, шлицевых, штифтовых и клиновых соединений | 2 |
|  | 23. Технология сборки валов и осей | 2 |
|  | 24. Технология сборки подшипников скольжения и качения | 2 |
|  | 25. Виды ремонтов. Инструменты, приспособления для ведения ремонтных работ | 2 |
|  | 26. Ремонт шпоночных, шлицевых и прессованных соединений | 2 |
|  | 27. Ремонт кривошипно-шатунных и кулисных подшипников | 2 |
|  | 28. Ремонт трубопроводов | 2 |
|  | 29. Значение электромонтажных работ | 2 |
|  | 30. Приборы измерения сопротивления, тока, напряжения | 2 |
|  | 31. Электромонтажные инструменты, приспособления при монтаже | 2 |
|  | 32. Провода, шнуры, кабели для слаботочного монтажа и внутренних проводок | 2 |
|  | 33. Виды электропроводок. Технология монтажа различного вида электропроводок и осветительного оборудования | 2 |
|  | 34. Составление схем осветительных и силовых электроустановок. | 2 |
|  | 35. Составление планов расположения силового и осветительного электрооборудования | 2 |
|  | 36. Аппараты и схемы ручного управления электродвигателями переменного тока | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к промежуточной аттестации) | 2 |
|  | Консультации | 6 |
| Промежуточная аттестация в форме Экзамена | 6 |
| Учебная практика Виды работ 1. Подготовка к разметке, приемы плоскостной разметки. 2. Плоскостная разметка. 3. Рубка металла. 4. Резка металла. Резка ручными ножницами. 5. Опиливание плоских поверхностей. Опиливание сопряженных плоских поверхностей. 6. Выполнение работ на сверлильных станках. Сверление отверстий. 7. Клепка. 8. Склеивание. 9. Разборка электрических машин. Инструменты. Приспособления 10. Ремонт подшипников щитов. 11. Балансировка валов электрических машин. 12. Испытание электрических машин после ремонта. 13. Использование контрольно измерительных приборов для прозвонки кабеля. 14. Подключения люминесцентных ламп. 15. Соединение медных жил скруткой, оконцевание проводов. | 108 |
| Производственная практика Виды работ 1. Подготовка к разметке, приемы плоскостной разметки. 2. Плоскостная разметка. 3. Рубка металла. 4. Резка металла. Резка ручными ножницами. 5. Опиливание плоских поверхностей. Опиливание сопряженных плоских поверхностей. 6. Выполнение работ на сверлильных станках. Сверление отверстий. 7. Клепка. 8. Склеивание. 9. Разборка электрических машин. Инструменты. Приспособления 10. Ремонт подшипников щитов. 11. Балансировка валов электрических машин. 12. Испытание электрических машин после ремонта. 13. Использование контрольно измерительных приборов для прозвонки кабеля. 14. Подключения люминесцентных ламп. 15. Соединение медных жил скруткой, оконцевание проводов. | 108 |
| Аттестация по модулю: Квалификационный экзамен | 12 |
| Всего (макс.) | 314 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Технического регулирования и контроля качества, оснащенный оборудованием: рабочих мест по количеству студентов, электроизмерительные приборы, электрические аппараты, средства индивидуальной защиты. Техническими средствами, оборудованными в кабинетах, для изучения профессионального модуля.

Лаборатории Электрических машин и аппаратов, Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 Примерной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Мастерские слесарно-механические и электромонтажные, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2 примерной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Предприятия для прохождения производственной практики ПП.05.01, профиль деятельности которых соотносится с рабочей программой профессионального модуля ПМ.05

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Киреева, Э. А. Полный справочник по электрооборудованию и электротехнике (с примерами расчетов) / Э. А. Киреева, С. Н. Шерстнев ; под ред. С.Н. Шерстнева. - - М. : КНОРУС, 2020.

2. Шеховцов, В. П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник для студентов образоват. учреждений сред.проф. образования / В. П. Шеховцов. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020.

3. Правила устройства электроустановок. Вопросы и ответы: учеб.-практ.

пособие / авт.-сост. С. С. Бодрухина. - - М. : КНОРУС, 2019.

4. Киреева, Э. А. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных предприятий: учеб.пособие / Э. А. Киреева. - М. : КНОРУС, 2019.

3.2.2. Основные электронные издания

1.  http://bizlog.ru/etks/etks-1/368.htm – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Обязанности: Ремонт и обслуживание электрооборудования

2. https://ap47.ru/p637/ – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и осветительных приборов. Содержание труда. Выполнение работ.

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. Сибикин, Ю. Д .Электроснабжение промышленных предприятий и установок: учеб. пособие / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин, В. А. Яшков. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Умения: - Пользоваться конструктивной, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции, пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы | - качество организации и выполнения регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования; | Контроль выполнения практических работ. |
|  | - качество оценивания эффективности работы электрического и электромеханического оборудования; | Контроль выполнения практических работ. |
|  | - точность и грамотность определения электроэнергетических параметров электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; | Контроль выполнения практических работ. |
|  | -точность подбора технологического оборудования для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электрических устройств и систем, определения оптимальных вариантов его использования; | Контроль выполнения практических работ. |
|  | -качество проведения анализа неисправностей электрооборудования; | Контроль выполнения практических работ. |
|  | -качество осуществления метрологической поверки изделий; | Контроль выполнения практических работ. |
| Знания: - Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ. - Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ. - Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции. - Приёмы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; при выполнении трудовой функции. - Простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки устройства. - Меры пожарной профилактики при выполнении работ. - Конструктивные особенности обслуживаемого узла. - Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах выполняемых работ. - Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы. - Технология выполнения работ по действующей нормативной документации по специальности; - порядок проведения стандартных и сертификационных испытаний; - правила сдачи оборудования в ремонт и приёме после ремонта; - пути и средства повышения долговечности оборудования; - технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. | - качество организации и выполнения регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования; | Текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
|  | - качество оценивания эффективности работы электрического и электромеханического оборудования; | Текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
|  | - точность и грамотность определения электроэнергетических параметров электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; | Текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
|  | -точность подбора технологического оборудования для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электрических устройств и систем, определения оптимальных вариантов его использования; | Текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
|  | -качество проведения анализа неисправностей электрооборудования; | Текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
|  | -качество осуществления метрологической поверки изделий; | Текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |