Приложение 2.38

к ОПОП по специальности 15.02.14

Оснащение средствами автоматизации технологических

процессов и производств (по отраслям)

Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Воскресенский колледж»

Утверждена приказом руководителя образовательной организации

№ 160-о от «31» августа 2021 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.18 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ОТРАСЛИ

Воскресенск, 2021 г.

| РАССМОТРЕНО ПЦК Электротехнических дисциплин и автоматизации. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Протокол №_1__ «_30___» ___08___ 2021 г. ________ /_Комарова Т.Н. / |  |  |

Программа учебной дисциплины ОП.18 Электроснабжение отрасли разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  процессов и производств (по отраслям),  утверждённого приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1582, примерной основной образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  процессов и производств (по отраслям) (рег.№  15.02.14-170919 дата включения в реестр 31.08.2017г).

Организация-разработчик: ГБПОУ МО Воскресенский колледж

Разработчик: Жаворонкова Н.Ю.,  преподаватель ГБПОУ МО Воскресенский колледж

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.18 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ОТРАСЛИ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.18 Электроснабжение отрасли является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  процессов и производств (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1 - ОК9,

ПК 2.1, ПК2.2, ПК2.3

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ЛР4, ЛР10, ЛР20, ЛР21, ЛР 22 | В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - подбирать по справочным материалам электрические установки для заданных условий эксплуатации электроснабжения | В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - технические параметры, характеристики и особенности различных видов электроприемников |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 36 |
| в т. ч.: |
| теоретическое обучение | 30 |
| Самостоятельная работа | 4 |
| Промежуточная аттестация дифференцированный зачет | 2 |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Основные сведения о системах эл. снабжения и электроустановках | Содержание учебного материала | 4 | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ЛР4, ЛР10, ЛР20, ЛР21, ЛР 22 |
|  | Основные понятия и определения | 2 |  |
|  | Система электроснабжения предприятия | 2 |  |
| Тема 2. Электрические нагрузки | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Потребители и эл.приемники в системах электроснабжения | 2 |  |
|  | Понятие электрической нагрузки | 1 |  |
|  | Графики электрических нагрузок | 1 |  |
| Тема 3. Трансформаторные подстанции предприятий | Содержание учебного материала | 6 | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ЛР4, ЛР10, ЛР20, ЛР21, ЛР 22 |
|  | Назначение и классификация ТП. Схемы ТП предприятий | 2 |  |
|  | Распределительные устройства на подстанциях. ОРУ и ЗРУ. Трансформаторы для ТП | 2 |  |
|  | Коммутационные аппараты 1кВ на ТП | 2 |  |
| Тема 4. Электрические сети предприятий | Содержание учебного материала | 6 | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ЛР4, ЛР10, ЛР20, ЛР21, ЛР 22 |
|  | Классификация линий и сетей напряжением выше 1кВ. Схемы электроснабжения | 2 |  |
|  | Выбор проводов и кабелей в сетях напряжением выше 1кВ | 2 |  |
|  | Аварийные режимы в сетях электроснабжения | 2 |  |
| Тема 5. Цеховые электрические сети напряжением до 1кВ | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Схемы цеховых электрических сетей | 2 |  |
|  | Конструкции распределительных сетей | 2 |  |
| Тема 6. Компенсация реактивной мощности | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Понятие реактивной мощности и её компенсации | 2 |  |
| Тема 7. Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Назначение и аппараты релейной защиты и автоматики | 2 | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ЛР4, ЛР10, ЛР20, ЛР21, ЛР 22 |
| Тема 8. Заземление и обеспечение электробезопасности | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Повреждение изоляции в электроустановках. Назначение заземления | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к занятиям. Решение задач | 4 | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ЛР4, ЛР10, ЛР20, ЛР21, ЛР 22 |
| Промежуточная аттестация | Дифференциальный зачет Зачетное занятие | 2 |  |
| Всего: | 36 |  |

3. условия реализации программы учебной дисциплины

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет по  электроснабжению.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий по электроснабжению

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, телевизор.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1 Основные печатные издания:

- Е.Ф.Щербаков. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях. - Москва, ФОРУМ: ИНФА-М, 2019 г.- 354 с.

- Шеховцов В.П. «Расчет и проектирование схем электроснабжения- Москва, ФОРУМ: ИНФА-М, 2019 г.- 276 с.

3.2.2 Основные электронные издания

- www.electrolibrary.info

- Электронная электротехническая библиотека:    электронные книги, справочники

3.2.3. Дополнительные источники

- Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ (требования ЕСКД). -М.:ИРПО, 2016.

- Правила устройства электроустановок. - М : Энергоатомиздат, 2017.

- Правила эксплуатации электроустановок потребителей, - М.: Энергосервис,2016

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2016 г. № 328н    ГАРАНТ. РУ:

- Электротехнический справочник, т. 2 Общие вопросы. Электрические машины, - М.: МЭИ, 2016г.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Умения: - - подбирать по справочным материалам электрические установки для заданных условий эксплуатации электроснабжения Знания: - технические параметры, характеристики и особенности различных видов электроприемников | Объясняет принцип работы типовых электрических устройств, принципы составления простых электрических и электронных цепей, способы получения, передачи и использования электрической энергии Имеет представление о характеристиках и параметрах электрических и магнитных полей, параметры различных электрических цепей. Называет параметры электрических схем и единицы их измерения; Объясняет принцип выбора электрических и электронных приборов Демонстрирует владение знаниями в области устройства, принципа действия и основных характеристик электротехнических приборов | Входной контроль письменное тестирование и собеседование. Метод контроля: тесты, постановка вопроса в устной форме – устный ответ. Текущий контроль: письменный и фронтальный опросы, оценка активности на учебных занятиях, решение задач – ситуаций. Метод контроля: письменные ответы на вопросы, постановка вопроса в устной форме – устный ответ, письменное или устное решение задач – ситуаций. Метод контроля: письменные ответы на вопросы, письменное решение задач – ситуаций Итоговый контроль – дифференцированный зачет. Метод контроля: постановка вопроса в устной форме – устный ответ. |