Приложение 1.22

к ОПОП по специальности 
15.02.14 «Оснащение средствами  автоматизации  технологических  процессов и

производств (по отраслям)»

Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Воскресенский колледж»

Утверждена приказом директора ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

№ 182-о от «30» августа 2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 «Метрология, стандартизация и сертификация»

Воскресенск, 2022 г.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Метрология, стандартизация и сертификация» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами  автоматизации  технологических  процессов и производств (по отраслям)»,  утверждённого приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. №1582, примерной основной образовательной программы по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами  автоматизации  технологических  процессов и производств (по отраслям)»  (рег.№ 15.02.14-170919  дата включения в реестр  19.09.2017).

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

Разработчик: преподаватель ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» Ковтанюк Анна Федоровна

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 «Метрология, стандартизация и сертификация»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.02 «Метрология, стандартизация и сертификация» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ПК 1.1. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.3. | 1 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 2 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 3 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 4 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов | 1 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 2 основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; 3 основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества; 4 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 5 формы подтверждения качества. |

1.3. Распределение планируемых результатов освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ОК, ПК, ЛР | Наименование | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | 3 Приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; | 1 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 2 основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; 3 основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | 3 Приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 1.Использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества У3Применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов. | 4 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 5 формы подтверждения качества. |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | 2Оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности | 1 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 4 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 5 формы подтверждения качества. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | 1.Использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; У3Применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов. | 1 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 4 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | 1.Использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества 4Применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов. | 1 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 4 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 5 формы подтверждения качества. |
| ПК 1.1 | Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания. |  |  |
| ПК 1.3 | Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов |  |  |
| ПК 1.4 | Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов систем автоматизации |  |  |
| ПК 2.1 | Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации |  |  |
| ПК 2.3 | Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации |  |  |
| ЛР4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ЛР7 | Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности |
| ЛР19 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |
| ЛР20 | Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 34 |
| в т. ч.: |
| теоретическое обучение | 30 |
| лабораторные работы (если предусмотрено) | - |
| практические занятия (если предусмотрено) | - |
| Консультации (если предусмотрено) | - |
| Самостоятельная работа | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме ДЗ | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Система стандартизации | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01. ОК 02. ОК 04.ОК 05. ОК 09. ПК 1.1. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.3.ОК 01-09 ПК 1.1-1.3ПК 2.1-2.4 ЛР4 ЛР7 ЛР19 ЛР 20 |
|  | 1. Сущность стандартизации. Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов. |  |  |
|  | 2. Международная организация по стандартизации (ИСО). Международная электротехническая комиссия (МЭК). Международные организации, участвующие в работе ИСО. |  |  |
| Тема 2. Организация работ по стандартизации в Российской Федерации | Содержание учебного материала | 8 | ОК 01. ОК 02. ОК 04.ОК 05. ОК 09. ПК 1.1. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.3. ЛР4 ЛР7 ЛР19 ЛР 20 |
|  | 1. Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартизации. |  |  |
|  | 2. Порядок разработки стандартов. Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований стандартов. Нормоконтроль технической документации. Единая система конструкторской документации (ЕСКД) Виды и комплектность конструкторской документации. Текстовые и графические документы, общие требования к их выполнению. Схемы. |  |  |
|  | 3. Изучение общих требований к выполнению текстовых и графических документов. Работа со стандартами |  |  |
|  | 4. Оформление текстовых документов |  |  |
| Тема 3. Государственная система стандартизации и научно-технический прогресс | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01. ОК 02. ОК 04.ОК 05. ОК 09. ПК 1.1. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.3.ОК 01-09 ПК 1.1-1.3ПК 2.1-2.4 ЛР4 ЛР7 ЛР19 ЛР 20 |
|  | Методы стандартизации как процесс управления. Унификация и агрегатирование. Комплексная и опережающая стандартизация. Комплексные системы общетехнических стандартов. |  |  |
| Тема 4 Стандартизация основных норм взаимозаменяемости | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01. ОК 02. ОК 04.ОК 05. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.3. ПК 1.1-1.3ПК 2.1-2.4 ЛР 20 |
|  | 1. Общие понятия основных норм взаимозаменяемости. Основные понятия. Виды взаимозаменяемости. Влияние точности размеров на взаимозаменяемость стандартных типовых изделий. 2. Модель стандартизации основных норм взаимозаменяемости. |  |  |
|  | 2. Стандартизация точности гладких цилиндрических соединений (ГЦС). Системы допусков и посадок ГЦС. |  |  |
| Тема 5 Основы метрологии | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01. ОК 02. ОК 04.ОК 05. ОК 09. ПК 1.1. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.3.ОК 01-09 ПК 1.1-1.3ПК 2.1-2.4 ЛР4 ЛР7 ЛР19 ЛР 20 |
|  | 1. Общие сведения о метрологии. Триада приоритетных составляющих метрологии. Задачи метрологии. Нормативно-правовая основа метрологического обеспечения точности. 2. Международная система единиц. Единство измерений и единообразие средств измерений. Метрологическая служба. Основные термины и определения. Международные организации по метрологии. 3. Стандартизация в системе технологического контроля и измерений. |  |  |
|  | 2. Выбор средства измерений. Контроль величины суммарных параметров точности расположения и формы поверхностей элементов деталей. Контроль размеров элементов деталей штриховыми инструментами |  |  |
|  | Самостоятельная работа Подготовка сообщений, презентаций по темам: Основные единицы системы СИ, их международное значение, контроль параметров резьбы, контроль деталей калибрами. | 2 | ОК 01. ОК 02. 1.4. ПК 2.1. ПК 2.3.ЛР4 ЛР7 ЛР19 ПК 1.1-1.3ПК 2.1-2.4 ЛР4 ЛР7 ЛР19 ЛР 20 |
| Тема 6 Основы управления качеством | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01. ОК 02. ОК 04.ОК 05. ОК 09. ПК 1.1. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.3.ОК 01-09 ПК 1.1-1.3ПК 2.1-2.4 ЛР4 ЛР7 ЛР19 ЛР 20 |
|  | 1. Методологические основы управления качеством. Объекты и проблема управления. Методический подход. Требования управления. Принципы теории управления. Сущность управления качеством продукции. Системы менеджмента качества. Менеджмент качества. Предпосылки развития менеджмента качества. Системы менеджмента качества. |  |  |
| Тема 7 Сертификация | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01. ОК 02. ОК 04.ОК 05. ОК 09. ПК 1.1. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.3.ОК 01-09 ПК 1.1-1.3ПК 2.1-2.4 ЛР4 ЛР7 ЛР19 ЛР 20 |
|  | 1. Сущность и проведение сертификации. Правовые основы сертификации. Организационно-методические принципы сертификации. Международная сертификация. Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность МЭК в области сертификации. Сертификация в различных сферах. Сертификация систем обеспечения качества. Экологическая сертификация. |  |  |
| Тема 8. Стандартизация | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01. ОК 02. ОК 04.ОК 05. ОК 09. ПК 1.1. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.3.ОК 01-09 ПК 1.1-1.3ПК 2.1-2.4 ЛР4 ЛР7 ЛР19 ЛР 20 |
|  | 1. Экономическое обоснование стандартизации. Общие принципы определения экономической эффективности стандартизации. Показатели экономической эффективности стандартизации. Итоговое занятие |  |  |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |
| Всего: | 34 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины	должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет	«Метрологии,	стандартизации	и	сертификации»,	оснащенный оборудованный техническими средствами обучения: индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, классная доска, интерактивная доска, оргтехника, персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением.

Лаборатория «Типовых элементов, устройств систем автоматизации управления и средств	измерений»,	оснащенная	необходимым	оборудованием	для	реализации программы учебной дисциплины, приведенным в п. 6.1.2.1 данной ПООП.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2021г.

2. Допуски и посадки: Справочник в 2-х ч. – 7-е изд., перераб. и доп. – Л.: Политехника, 2020г.

3. Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Основы метрологии: Учебное пособие – М.: Изд-во стандартов, 2020г.

4.Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 12-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО, – М.: Юрайт, 2021г.

- Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ.

- Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» от 27.04.93 №4871-1, в редакции 2003 г.

- ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Общие положения, ряды допусков и основные отклонения.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии(РОССТАНДАРТ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gost.ru.

2. Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.fundmetrology.ru.

3.2.3. Дополнительные источники

1. ЭУИ «Допуски и посадки», ООО «Академия _Медиа», 2014

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 1задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; - основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; 2 основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества; 3 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 4 формы подтверждения качества Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 1использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 2 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 3приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 4 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов | 1 использует в профессиональной деятельности документацию систем качества; 2 оформляет технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 3 приводит несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 4 применяет требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов | Оценка результатов выполнения: - практической работы; - контрольной работы |